CONTROLE SEMESTRAL - Sistema de Abastecimento de Água (SAA)

| Parte I – Identificação do SAA |
| --- |
| UF |  | Município |  | Ano de referência |  |
| Nome do SAA |  | Código do SAA (Sisagua) |  |
| Instituição responsável |  |

| Parte II – dados do relatório |
| --- |
| Controle semestral | Tratamento de Água (ponto de captação e/ou ETA) Sistema de Distribuição (pop. abastecida) |
| TRATAMENTO DE ÁGUA |
| Nome da ETA/UTA |  |
| Semestre/ano |  | Data de preenchimento do relatório semestral | / / |
| Responsável pelas informações |  | Cargo do Responsável |  |
| A ETA/UTA operou no semestre? | NÃO SIM (necessário pelo menos 1 dado de controle) Não se aplica |
| SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO |
| Município abastecido/UF |  |
| Semestre/ano |  | Data de preenchimento do relatório semestral | / / |
| Responsável pelas informações |  | Cargo do Responsável |  |
| O sistema de distribuição recebeu água no semestre? | NÃO SIM (necessário pelo menos 1 dado de controle) Não se aplica |

| Parte III – Monitoramento de substâncias inorgânicas |
| --- |
| PARÂMETRO | DADOS | TRATAMENTO DE ÁGUA | POP. ABASTECIDA |
| Antimônio (VMP: 0,005 mg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (mg/L) |  |  |  |
|  | LQ (mg/L) |  |  |  |
| Arsênio (VMP: 0,01 mg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (mg/L) |  |  |  |
|  | LQ (mg/L) |  |  |  |
| Bário (VMP: 0,7 mg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (mg/L) |  |  |  |
|  | LQ (mg/L) |  |  |  |
| Cádmio (VMP: 0,005 mg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (mg/L) |  |  |  |
|  | LQ (mg/L) |  |  |  |
| Chumbo (VMP: 0,01 mg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (mg/L) |  |  |  |
|  | LQ (mg/L) |  |  |  |
| Cianeto (VMP: 0,07 mg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (mg/L) |  |  |  |
|  | LQ (mg/L) |  |  |  |
| Cobre (VMP: 2,0 mg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (mg/L) |  |  |  |
|  | LQ (mg/L) |  |  |  |

| Cromo (VMP: 0,05 mg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (mg/L) |  |  |  |
|  | LQ (mg/L) |  |  |  |
| Mercúrio (VMP: 0,001 mg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (mg/L) |  |  |  |
|  | LQ (mg/L) |  |  |  |
| Níquel (VMP: 0,07 mg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (mg/L) |  |  |  |
|  | LQ (mg/L) |  |  |  |
| Nitrato (como N) (VMP: 10,0 mg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (mg/L) |  |  |  |
|  | LQ (mg/L) |  |  |  |
| Nitrito (como N) (VMP: 1,0 mg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (mg/L) |  |  |  |
|  | LQ (mg/L) |  |  |  |
| Selênio (VMP: 0,01 mg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (mg/L) |  |  |  |
|  | LQ (mg/L) |  |  |  |
| Urânio (VMP: 0,03 mg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (mg/L) |  |  |  |
|  | LQ (mg/L) |  |  |  |
| Parte IV – Monitoramento de substâncias orgânicas |
| PARÂMETRO | DADOS | TRATAMENTO DE ÁGUA | POP ABASTECIDA |
| Acrilamida (VMP: 0,5 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| Benzeno (VMP: 5,0 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| Benzo[a]pireno (VMP: 0,7 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| Cloreto de Vinila (VMP: 2,0 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| 1,2 Dicloroetano (VMP: 10,0 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| 1,1 Dicloroeteno (VMP: 30,0 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| 1,2 Dicloroeteno (cis + trans) (VMP: 50,0 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| Diclorometano (VMP: 20,0 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |

| Di(2-etilhexil) ftalato (VMP: 8,0 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| Estireno (VMP: 20,0 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| Pentaclorofenol (VMP: 9,0 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| Tetracloreto de Carbono (VMP: 4,0 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| Tetracloroeteno (VMP: 40,0 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |

| Triclorobenzenos (VMP: 20,0 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| Tricloroeteno (VMP: 20,0 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| Parte V – Monitoramento de agrotóxicos |
| PARÂMETRO | DADOS | TRATAMENTO DE ÁGUA | POP ABASTECIDA |
| 2,4 D + 2,4,5 T (VMP: 30,0 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| Alaclor (VMP: 20,0 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| Aldicarbe + Aldicarbesulfona +Aldicarbesulfóxido (VMP: 10,0 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| Aldrin + Dieldrin (VMP: 0,03 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| Atrazina (VMP: 2,0 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| Carbendazim + benomil (VMP: 120, µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| Carbofurano (VMP: 7,0 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| Clordano (VMP: 0,2 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |

| Clorpirifós + clorpirifós-oxon (VMP: 30,0 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| DDT+DDD+DDE (VMP: 1,0 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| Diuron (VMP: 90,0 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| Endossulfan (α, β e sais) (VMP: 20,0 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| Endrin (VMP: 0,6 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |

| Glifosato + AMPA (VMP: 500,0 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| Lindano (gama HCH) (VMP: 2,0 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| Mancozebe (VMP: 180, µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| Metamidofós (VMP: 12,0 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| Metolacloro (VMP: 10,0 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |

| Molinato (VMP: 6,0 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| Parationa Metílica (VMP: 9,0 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| Pendimentalina (VMP: 20,0 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| Permetrina (VMP: 20,0 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| Profenofós (VMP: 60,0 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |

| Simazina (VMP: 2,0 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| Tebuconazol (VMP: 180,0 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| Terbufós (VMP: 1,2 µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| Trifluralina (VMP: 30, µg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (µg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (µg/L) |  |  |  |
|  | LQ (µg/L) |  |  |  |
| Parte VI – Monitoramento de desinfetantes e Produtos Secundários da desinfecção (1º trimestre) |
| PARÂMETRO | DADOS | TRATAMENTO DE ÁGUA | POP ABASTECIDA |
| Ácidos haloacéticos total (VMP: 0,08 mg/L) |  | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (mg/L) |  |  |  |
|  | LQ (mg/L) |  |  |  |
| Bromato (VMP: 0,01 mg/L) |  | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (mg/L) |  |  |  |
|  | LQ (mg/L) |  |  |  |
| Clorito (VMP: 1,0 mg/L) |  | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (mg/L) |  |  |  |
|  | LQ (mg/L) |  |  |  |
| 2,4,6 Triclorofenol (VMP: 0,2 mg/L) |  | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (mg/L) |  |  |  |
|  | LQ (mg/L) |  |  |  |
| Trihalometanos Total (VMP: 0,1 mg/L) |  | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (mg/L) |  |  |  |
|  | LQ (mg/L) |  |  |  |
| Parte VI – Monitoramento de desinfetantes e Produtos Secundários da desinfecção (2º trimestre) |
| PARÂMETRO | DADOS | TRATAMENTO DE ÁGUA | POP ABASTECIDA |
| Ácidos haloacéticos total (VMP: 0,08 mg/L) |  | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (mg/L) |  |  |  |
|  | LQ (mg/L) |  |  |  |
| Bromato (VMP: 0,01 mg/L) |  | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (mg/L) |  |  |  |
|  | LQ (mg/L) |  |  |  |
| Clorito (VMP: 1,0 mg/L) |  | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (mg/L) |  |  |  |
|  | LQ (mg/L) |  |  |  |
| 2,4,6 Triclorofenol (VMP: 0,2 mg/L) |  | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (mg/L) |  |  |  |
|  | LQ (mg/L) |  |  |  |
| Trihalometanos Total (VMP: 0,1 mg/L) |  | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (mg/L) |  |  |  |
|  | LQ (mg/L) |  |  |  |
| Parte VII – Monitoramento de radioatividade |
| PARÂMETRO | DADOS | TRATAMENTO DE ÁGUA | POP ABASTECIDA |
| Atividade alfa total (triagem inicial) (VMP: 0,5 Bq/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (mg/L) |  |  |  |
|  | LQ (mg/L) |  |  |  |
| Atividade beta total (triagem inicial) (VMP: 1,0 Bq/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (mg/L) |  |  |  |
|  | LQ (mg/L) |  |  |  |
| Rádio-226 (VMP: 1,0 Bq/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (mg/L) |  |  |  |
|  | LQ (mg/L) |  |  |  |
| Rádio-228 (VMP: 0,1 Bq/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) | < LD < LQ | < LD < LQ | < LD < LQ |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | LD (mg/L) |  |  |  |
|  | LQ (mg/L) |  |  |  |
| Parte VIII – Monitoramento do padrão organoléptico |
| PARÂMETRO | DADOS | TRATAMENTO DE ÁGUA | POP ABASTECIDA |
| Alumínio (VMP: 0,2 mg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) |  |  |  |
| Amônia (como NH3) (VMP: 1,5 mg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) |  |  |  |
| Cloreto (VMP: 250,0 mg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) |  |  |  |
| Cor aparente (VMP: 015 uH) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | Resultado (uH) |  |  |  |
| 1,2 diclorobenzeno (VMP: 0,01 mg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) |  |  |  |
| 1,4 diclorobenzeno (VMP: 0,03 mg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) |  |  |  |
| Dureza total (VMP: 500,0 mg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) |  |  |  |
| Etilbenzeno (VMP: 0,2 mg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) |  |  |  |
| Ferro (VMP: 0,3 mg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) |  |  |  |
| Gosto e odor (VMP: 6,0 intensidade) |  | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) |  |  |  |
| Manganês (VMP: 0,1 mg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) |  |  |  |
| Monoclorobenzeno (VMP: 0,12 mg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) |  |  |  |
| Sódio (VMP: 200,0 mg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) |  |  |  |
| Sólidos dissolvidos totais (VMP: 1000,0 mg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) |  |  |  |
| Sulfato (VMP:25 0,0 mg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) |  |  |  |
| Sulfeto de hidrogênio (VMP: 0,1 mg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) |  |  |  |
| Surfactantes (como LAS) (VMP: 0,5 mg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) |  |  |  |
| Tolueno (VMP: 0,17 mg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) |  |  |  |
| Zinco (VMP: 5,0 mg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) |  |  |  |
| Xilenos (VMP: 0,3 mg/L) |  | Ponto de captação | Saída do tratamento | Sistema de Distribuição |
|  | Data da coleta | / / | / / | / / |
|  | Data da análise | / / | / / | / / |
|  | Resultado (mg/L) |  |  |  |