**COMPOSIÇÃO DO EDITAL**

**PREÂMBULO**

**1. DO OBJETO**

**2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO**

**3. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO**

**4. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS**

**5. DO ENVIO DAS PROPOSTAS**

**6. DA SESSÃO PÚBLICA**

**7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS**

**8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES**

**9. DO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

**10. DA NEGOCIAÇÃO**

**11. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**

**12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA**

**13. DA HABILITAÇÃO**

**14. DOS RECURSOS**

**15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO**

**16. DO PAGAMENTO**

**17. DO CONTRATO E CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO**

**18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**20. DO FORO**

**21. DAS PARTES INTEGRANTES DO EDITAL:**

**ANEXOS**

ANEXO I – Critério de Julgamento e Relação/Descrição dos Produtos

ANEXO II – Termo de Referência

ANEXO III – Minuta de Contrato

**MODELOS**

MODELO 1 – Carta de Correção de Proposta de Preços

MODELO 2 – Termo de Compromisso

|  |
| --- |
| **PREÂMBULO** |
| A **SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE LICITAÇÃO** da **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS** torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação em tela na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, nos termos deste Edital e seus anexos. Este pregão será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a) e respectiva equipe de apoio designados pela Portaria/SESAU nº 671 de 21/07/2016, expedida pelo Secretário de Estado da Saúde. |
| **Processo:** 2016/30550/001230 **Tipo de licitação: Menor Preço** |
| **Data da abertura: 11 de agosto de 2016 Hora da abertura: 09 horas (horário de Brasília)** |
| **Retirada do Edital (portal/SISTEMA):** www.saude.to.gov.br / www.comprasnet.gov.br |
| **Local da sessão:** www.comprasnet.gov.br |
| **Registro de Preços: ( ) SIM ( X ) NÃO** |
| **Exclusivo ME/EPP: ( X ) SIM ( ) NÃO** |
| **SETORES RESPONSÁVEIS PELA SOLICITAÇÃO** |
| **Superintendência:** Superintendência de Políticas de Atenção à Saúde |
| **Diretoria:** Diretoria do Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN |
| **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** |
| **Fonte de Recursos:** 0102 / 0251 |
| **Ação do PPA / Orçamento:** 4125 |
| **Natureza da Despesa:** 33.90.30 |
| **Valor Total Estimado: R$ 31.105,48 (trinta um mil, cento e cinco reais, e quarenta e oito centavos)** |
| **LEGISLAÇÃO APLICADA** |
| **Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37:** Regula a atuação da Administração Pública;  **Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993:** Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, sendo aplicadas ainda todas as suas alterações;  **Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002:** Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;  **Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006**: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar nº. 147 de 07 de agosto de 2014;  **Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013:** Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências;  **Decreto Federal nº 5.450, de 31/05/2005:** Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;  **Decreto Federal nº 5.504, de 05/08/2005:** Estabelece a exigência de utilização do pregão, preferencialmente na forma eletrônica, para entes públicos ou privados, nas contratações de bens e serviços comuns, realizadas em decorrência de transferências voluntárias de recursos públicos da União, decorrentes de convênios ou instrumentos congêneres, ou consórcios públicos;  **Decreto Federal nº 6.204, de 05/11/2007:** Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as Microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas de bens, serviços e obras, no âmbito da Administração Pública Federal;  **Decreto Estadual nº 2.434, de 06/06/2005:** Dispõe sobre o regulamento da modalidade de licitação denominada Pregão, e adota outras providências;  **Decreto Estadual nº 4.769, de 02/04/2013:** Regulamenta o tratamento diferenciado, favorecido e simplificado para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e o Microempreendedor Individual, e adota outras providências;  **Decreto Estadual nº. 4.954, de 13/12/2013:** Define regras específicas para os órgãos e entidades do Poder Executivo, quanto à responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos ilícitos contra a administração pública, e adota outras providências;  **Decreto Estadual nº. 4.959, de dezembro de 2013:** Institui, no âmbito da Secretaria da Saúde, os sistemas de compra via internet Bionexo e Publinexo, e adota outras providências;  **Portaria/SESAU nº 11, de 16/01/2015 (DOE nº 4.300, de 20/01/2015):** Estabelece parâmetros, responsabilidades e rotinas sobre os Termos de Referência elaborados pelas áreas técnicas da Secretaria de Estado da Saúde, e dá outras providências;  **Portaria/SESAU Nº. 108, de 05 /03/2015, (DOE nº. 4.331, de 06/03/2015):** Institui no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Tocantins, regras específicas para apuração de eventuais descumprimentos de regras editalícias dos certames promovidos pela Superintendência de Compras e Central de Licitação, e adota outras providências. |
| **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS** |
| **UASG: 925958**  **Pregoeiro(a): Wiviane Mendes de Souza Nara** |
| **Telefone:** (063)3218-3098 **E-mail:** superintendencia.licitacao@saude.to.gov.br |
| **Endereço:** Av.NS 01, AANO, Praça dos Girassóis, s/nº, Palmas/TO, CEP: 77.015-007 |
| **Horário de Atendimento:** Das 08h00min às 12h00min; das 14h00min às 18h00min. |

1. **DO OBJETO**

**1.1.** O presente pregão tem por objeto a aquisição de insumos,destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Estado da Saúde, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência, Anexo II.

**1.2.** Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no SISTEMA e as especificações constantes do Anexo I deste Edital, prevalecerão as últimas.

**1.3.** Para fins deste Edital, produto(s), leia-se: insumos laboratoriais.

**2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO**

**2.1.** **A participação nesta licitação é exclusiva às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte enquadradas nos limites definidos pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.**

**2.2.** Poderão participar deste Pregão os interessados previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e perante o Sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI, por meio do sítio [**www.comprasnet.gov.br**](http://www.comprasnet.gov.br), onde para ter acesso ao Sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI.

**2.3.** O uso da senha de acesso pela Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do SISTEMA ou a SESAU/TO responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

**2.4. Não poderão participar deste Pregão:**

**2.4.1.** Empresa **suspensa** de participar de licitação ou de contratar com a Administração Pública Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, durante o prazo da sanção aplicada;

**2.4.2.** Empresa **impedida** de participar de licitação ou de contratar com a Administração Pública Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, durante o prazo da sanção aplicada;

**2.4.3.** Empresa **declarada** inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

**2.4.4.** Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

**2.4.5.** Empresa que seu ato de constituição e as respectivas alterações (estatuto, contrato social ou outro) não incluam o objeto deste Pregão;

**2.4.6.** Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;

**2.4.7.** Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

**2.4.8.** Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.

**2.4.9**. Ainda não poderão participar do Pregão, aqueles de que trata o artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/1993, ou que seu ramo de atividade (código e descrição da atividade econômica principal e/ou código e descrição das atividades econômicas secundárias) não contemple o objeto deste Pregão.

**3. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO**

**3.1.** As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para início da sessão pública, via internet.

**3.2.** O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao SISTEMA Eletrônico, no portal eletrônico [**www.comprasnet.gov.br**](http://www.comprasnet.gov.br).

**3.3.** O credenciamento junto ao provedor do SISTEMA e as devidas atualizações implicam na responsabilidade legal única e exclusiva da Licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

**3.4.** A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do SISTEMA para imediato bloqueio de acesso.

**4. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS**

**4.1. Da impugnação:**

**4.1.1.** Até **2 (dois) dias úteis** antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição, que deverá ser protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria, ou enviada para o e-mail: [**superintendencia.licitacao@saude.to.gov.br**](mailto:superintendencia.licitacao@saude.to.gov.br)**.**

**4.1.2.** O(a) Pregoeiro(a), auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Caso contrário, poderá abrir ou suspender a sessão, na forma da lei, antes do julgamento do mérito, se for o caso.

**4.1.3.** Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

**4.2. Do pedido de esclarecimentos:**

**4.2.1.** Até **3 (três) dias úteis** antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá pedir esclarecimento quanto ao ato convocatório deste Pregão mediante petição, que deverá ser protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria, ou enviada para o e-mail: [**superintendencia.licitacao@saude.to.gov.br**](mailto:superintendencia.licitacao@saude.to.gov.br)**.**

**4.3.** As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no e-mail indicado pela Licitante, podendo ainda, ser disponibilizado no portal eletrônico [**www.comprasnet.gov.br**](http://www.comprasnet.gov.br) ficando acessível a todas as demais Licitantes para obtenção das informações prestadas pelo(a) Pregoeiro(a).

**5. DO ENVIO DAS PROPOSTAS**

**5.1.** A Licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do SISTEMA eletrônico, até a data e o horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

**5.2.** A Licitante deverá consignar, na forma expressa no SISTEMA eletrônico, o valor unitário para cada item da proposta, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

**5.3.** A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a Licitante às sanções previstas neste Edital.

**5.4.** As propostas ficarão disponíveis no SISTEMA eletrônico, entretanto, até a abertura da sessão, a Licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

**5.5.** A Licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

**5.6.** A Licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

**5.7.** A Licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

**6. DA SESSÃO PÚBLICA**

**6.1.** A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no portal eletrônico [**www.comprasnet.gov.br**](http://www.comprasnet.gov.br).

**6.2.** Durante a sessão pública, a comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e as Licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do SISTEMA eletrônico.

**6.3.** Cabe a Licitante acompanhar as operações no SISTEMA eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo SISTEMA, pelo(a) Pregoeiro(a) ou de sua desconexão.

**6.4.** A sessão poderá ser reagendada a critério do(a) Pregoeiro(a) sempre que se fizer necessário, devendo a Licitante fazer os acompanhamentos devidos.

**7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS**

**7.1.** O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, sendo que somente as consideradas classificadas participarão da fase de lances.

**7.2.** Serão desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a), motivadamente, as propostas:

a) Que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital;

b) Que não contenham a descrição do produto ofertado;

c) Que se identificar no SISTEMA, sendo que somente será considerada como identificação, a descrição do CNPJ ou da Razão Social completa da Licitante.

**8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES**

**8.1.** Aberta a etapa competitiva, as Licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do SISTEMA eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e valor consignados no registro de cada lance.

**8.2.** A Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no SISTEMA.

**8.3.** Durante o transcurso da sessão, as Licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.

**8.4.** Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

**8.5.** Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da Licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

**8.6.** Durante a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

**8.7.** Se ocorrer a desconexão do(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de lances e o SISTEMA eletrônico permanecer acessível as Licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

**8.8.** No caso de a desconexão do(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa as participantes no portal eletrônico [**www.comprasnet.gov.br**](http://www.comprasnet.gov.br).

**8.9.** O encerramento da etapa de lances será decidido pelo(a) Pregoeiro(a), que informará, com antecedência de 01 (um) a 60 (sessenta) minutos, o prazo para início do **tempo de iminência**.

**8.10.** A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente de lances, a critério do(a) Pregoeiro(a), emitido pelo SISTEMA eletrônico às Licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo SISTEMA eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

**9. DO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

**9.1.** Será observado o disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, notadamente os seus arts 42 a 49.

**9.1.1** O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, observando-se a inocorrência de quaisquer dos impedimentos do § 4º do mesmo artigo.

**9.1.2.** Para efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o [art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art966), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

a) No caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e

b) No caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).

**9.1.3.** A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 3.600.000,00, em conformidade com as disposições do art. 34 da Lei nº 11.488/2007 e do art. 3º, §4º, VI da Lei Complementar nº 123/2006, receberá o mesmo tratamento concedido por esta Lei, às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

**9.1.4.** A pessoa física ou o empresário individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 receberá o mesmo tratamento concedido por esta Lei, às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

**9.2.** A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/2006 independe da habilitação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparado para a obtenção do regime tributário simplificado.

**9.3.** As Licitantes deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparado, e que não possuem quaisquer dos impedimentos do §4º do art. 3º da Lei nº 123/2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar (Art. 11 do Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007).

**9.4.** A declaração acima exigida deverá ser manifestada em campo próprio do sistema como condição de participação no pregão. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, à declaração deverá ser enviada ao pregoeiro até a data e horário marcado para abertura da sessão.

**10. DA NEGOCIAÇÃO**

**10.1.** O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar contraproposta diretamente a Licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.

**10.2.** A negociação será realizada por meio do SISTEMA, podendo ser acompanhada pelas demais Licitantes.

**10.3.** Será vencedora a empresa que atender ao Edital e ofertar o **menor preço.**

**11. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**

**11.1.** O(a) Pregoeiro(a) anunciará a Licitante vencedora, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão da mesma, acerca da aceitação do lance de menor valor.

**11.2.** Encerrada a etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta de preços classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação.

**11.3.** O item cujo preço total seja superior ao estimado para a contratação, constante no Critério de Julgamento e Relação/Descrição dos Produtos no Anexo I, não será(ão) aceito(s), e portanto, não será(ão) adjudicado(s).

**11.4.** A classificação das propostas será pelo critério de **MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM**, observado o **PREÇO DE REFERÊNCIA,** obtidos por meio de pesquisa de mercado.

**11.5.** Os **PREÇOS DE REFERÊNCIA** serão utilizados na análise dos valores ofertados pela Licitante, para fins de aceitação ou não da proposta comercial.

**11.6.** Confirmada a aceitabilidade da proposta, o(a) Pregoeiro(a) divulgará o resultado do julgamento do preço, procedendo à verificação da habilitação da Licitante, conforme as disposições deste Edital e seus Anexos.

**11.7.** Se a proposta de preços não for classificada ou se a Licitante não atender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta de preços subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta de preços que atenda ao Edital, sendo a respectiva Licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.

**11.8.** Atendidas as especificações do Edital, estando habilitada a Licitante e tendo sido aceito o menor preço apurado, o(a) Pregoeiro(a) declarará a(s) empresa(s) vencedora(s) do(s) respectivo(s) item(ns).

**11.9.** Aindicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no SISTEMA Eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.

**12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA**

**12.1. A Licitante vencedora deverá adequar sua proposta de preço ao último lance, CONTENDO APENAS DUAS CASAS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA, conforme regras matemáticas, e conter ainda:**

**a)** As quantidades; discriminação dos produtos; **espécie/tipo e procedência (se for o caso); marca; valor unitário e total da proposta;**

**b)** A indicação e descrição detalhada das características técnicas do(s) produto(s) proposto(s) para o(s) respectivo(s)item(s) que compõe(m) o objeto desta licitação, em conformidade com os requisitos, especificações e condições estipuladas neste Edital, inclusive prazo de entrega, prazo de validade dos produtos e demais especificações que permitam aferir com precisão ao solicitado no Edital;

**c)** A razão social da proponente; endereço completo; telefone; fax e endereço eletrônico (e-mail), mencionando opcionalmente o banco, número da conta corrente e da agência no qual serão depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame;

**d)** Prazo de entrega e garantia dos produtos; prazo de validade da proposta, e prazo de pagamento, na forma descrita no item 12.12, donde caso a proposta não conste estas informações, serão considerados os prazos do Edital;

**e)** Caso a Licitante envie a sua proposta de preços, contendo mais de duas casas depois da vírgula, a Comissão Permanente de Licitação fará o arredondamento “para menos” (ex: R$ 12,578; será arredondado para R$ 12,57).

**12.1.2. Quanto à elaboração da proposta de preços, deve ser observado ainda que:**

**a)** Solicitação de trocas de produto(s) requerido pela vencedora será INDEFERIDA, devendo ser mantido o(s) produto(s) ofertado no Pregão;

**12.1.3. As propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos, caso existam erros, serão corrigidos pelo(a) Pregoeiro(a) na forma seguinte:**

**a)** Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por extenso;

**b)** Erro de transcrição das quantidades previstas no Edital: será mantido o preço unitário e corrigida a quantidade e o preço total;

**c)** Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o preço total;

**d)** Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando-se a soma;

**e)** Item adjudicado, mas que não consta da proposta enviada quando solicitada pelo(a) Pregoeiro(a): será incluído o item, preservando as informações da proposta digital da empresa cadastrada no SISTEMA, adequando ao último lance ofertado e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).

**12.2.** O valor total da proposta será ajustado pelo(a) Pregoeiro(a) em conformidade com os procedimentos acima;

**12.3.** A correção poderá ser realizada pelo Pregoeiro(a) por meio de carta de correção - Modelo 1, obedecendo aos critérios acima citados, a qual será encaminhada para a Licitante, que poderá contestar no prazo de até vinte e quatro horas contadas do respectivo envio, donde, caso não o faça, considerar-se-á aceita a correção realizada pelo(a) Pregoeiro(a).

**12.4.** A Licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentação indicada nesta condição será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Lei, bem como neste Edital.

**12.5.** O(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.

**12.6.** O(a) Pregoeiro(a) poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da SESAU/TO ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão.

**12.7**. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

**12.8**. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a produtos e instalações de propriedade da Licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

**12.9**. Para o ICMS relativo ao produto cotado, deverá ser utilizada alíquota interna de origem (art. 155, parágrafo 2º, inciso VII, alínea "b", da Constituição Federal), bem como, para emissão das respectivas Notas Fiscais;

**12.10.** Nas operações ou prestações internas, relativas à aquisição de mercadorias ou serviços por órgão da Administração Pública Estadual, suas Autarquias e Fundações, a Licitante deverá apresentar sua proposta deduzido o ICMS incidente na operação ou prestação, nos termos do Art. 2º, Inciso LXXX do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 2.912 de 29 de dezembro de 2006, publicado no D.O.E. nº 2.318, de 02 de janeiro de 2007**;**

**12.11.** No(s) preço(s) proposto(s) já deverá(ão) estar inclusas todas as despesas e tributos.

**12.12. Independente de transcrição por parte da Licitante, obrigatoriamente as propostas terão:**

**a)** Oprazo de **validade da proposta**: nomínimo 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da abertura da sessão inaugural;

**b)** O prazo de **entrega dos produtos**: deverá serfeitano máximo de até **15 (quinze) dias corridos,** contados do recebimento da Nota de Empenho, conforme. item 6.2. do Termo de Referência, Anexo II;

**c)** O prazo de **pagamento**: até **30 (trinta) dias corridos**, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, conforme item 13.4. do Termo de Referência;

**d)** O prazo de **validade dos produtos**: devem ter a validade mínima de **04 (quatro) anos,** contados do atesto da Nota Fiscal, conforme item 3.5.1.2 do Termo de Referência.

**13. DA HABILITAÇÃO**

**13.1.** A habilitação parcial das Licitantes será verificada por meio do SICAF e da **documentação complementar** exigida no **item 13.3**.

**13.2.** As **Licitantes** que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF deverão apresentar documentos que supram tais exigências, **constantes dos artigos 28 a 31 da Lei Federal nº 8.666/1993**, no que couber.

**13.3.** Após solicitação do(a) Pregoeiro(a), as Licitantes que tiverem seus preços aceitos **deverão apresentar a seguinte documentação complementar:**

**a)** Atestado(s) de capacidade técnica ou certidão, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter a licitante fornecido produtos, de maneira satisfatória, compatíveis em características com o objeto desta licitação;

**b)** Licença de Funcionamento da licitante, emitida pela ANVISA/MS ou pela Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual da sede da licitante;

**c)** Termo de Compromisso conforme modelo 2 em anexo

**d)** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

**e)** Apresentar comprovação da boa situação financeira da Licitante, aferida com base nos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) E Liquidez Corrente (LC) igual ou maiores que 01 (um), automaticamente pelo SICAF;

**f)** As empresas que apresentarem resultado inferior a 01 (um) em qualquer dos índices referidos na alínea anterior deverão comprovar o capital mínimo ou valor do patrimônio liquido de 5% do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta de preços, na forma da lei, de acordo com os §§ 2º e 3º do artigo 31 da Lei nº. 8.666/93.

**13.4 Do envio dos documentos de habilitação e proposta atualizada com o último lance:**

**13.4.1.** As empresas vencedoras serão convocadas para enviar a proposta atualizada com o último lance, **no prazo de 02 (duas) horas, em arquivo único** via sistema que deverá conter: razão social; número do CNPJ; endereço completo; telefone; fax; e-mail; banco; agência; conta-corrente, descrição detalhada do produto; marca; fabricante; procedência; espécie, se for o caso; tipo/modelo, se for o caso; unidade; quantidade; valor unitário; valor total; valor global da proposta; prazo de garantia; prazo de entrega dos produtos; prazo de validade da proposta; prazo de pagamento, além da documentação constante do **item** **13;**

**13.4.2** Excepcionalmente, com prévia autorização do Pregoeiro(a), a Licitante poderá encaminhar a proposta e os documentos de habilitação, ambos assinados e digitalizados, para o e-mail [**superintendencia.licitacao@saude.to.gov.br**](mailto:superintendencia.licitacao@saude.to.gov.br), quando comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento pelo Sistema Eletrônico, sendo que neste caso em momento posterior será providenciado o uso da funcionalidade “Convocar Anexo”, de forma que a documentação seja inserida no Sistema, e assim fique à disposição das demais Licitantes;

**13.4.3.** Os documentos remetidos nas formas dos subitens acima descritos poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a);

**13.4.4.** Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao **protocolo geral** da Secretaria de Estado da Saúde, aos cuidados da Superintendência de Compra e Central de Licitação, no endereço descrito no preâmbulo deste Edital;

**13.4.5.** As empresas que desejarem poderão protocolar diretamente os seus documentos de habilitação e proposta atualizada com o último lance, em original, no **protocolo geral** da Secretaria de Saúde, desde que sejam no **prazo máximo de 02 (duas) horas**, contada da notificação do(a) Pregoeiro(a), ficando neste caso, dispensada a apresentação destes, na forma prevista no item **13.4.1.**

**13.5.** Será aberto processo administrativo para os fins de aplicação de sanção a empresa que não enviar a documentação exigida no Edital, ou que ficar inabilitada por não cumprir com os termos do Edital, bem como por prestar declaração falsa, já que quando do cadastramento da proposta, DECLARA que cumpre com os requisitos de habilitação do Edital.

**13.6.** O(a) Pregoeiro(a) não se responsabilizará por documentos extraviados, nem os que chegarem fora do prazo estabelecido, ocasião em que a Licitante será inabilitada, sendo convocadas as Licitantes subsequentes em ordem de classificação, se for o caso.

**13.7. Disposições gerais acerca dos documentos de habilitação**

**a)** O(a) Pregoeiro(a) poderá consultar portais eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões para verificar as condições de habilitação das Licitantes.

**b)** Caso a data de validade de alguma certidão constante do SICAF esteja vencida, a Licitante deverá apresentar a certidão regularizada juntamente com o SICAF.

**c)** Caso algum dos documentos de habilitação venha a perder a validade no curso da licitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá, conforme lhe faculta o § 3º do art. 43 da Lei n.º 8.666/93, efetuar consulta ao órgão responsável pela emissão do documento, para verificação de sua regularidade.

**d)** Ainda que apresente o SICAF, a Licitante deverá apresentar os demais documentos relacionados no item **13.3** deste Edital.

**e)** Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou por servidor da Administração, ou ainda em publicação feita em veículo de imprensa oficial.

**f)** Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos portais eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, caso a Comissão de Licitação julgue conveniente.

**g)** A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a Licitante será inabilitada.

**h)** O não atendimento a qualquer das condições previstas no item 13 e seus subitens provocará a inabilitação da Licitante vencedora.

**i)** Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da Licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.

**j)** Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.

**k)** Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

**l)** A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar toda a documentação relativa à comprovação da regularidade fiscal, donde havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

**m)** A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao(a) Pregoeiro(a) convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

**n)** A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativa de débito, ou positiva com efeito de negativa, vigentes.

**o)** A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao(a) Pregoeiro(a) convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

**p)** Se a Licitante não atender as exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará as documentações subsequentes, na ordem classificatória, que atenda tais exigências.

**q)** Não serão aceitos documentos com a vigência vencida, ou qualquer tipo de protocolo, exceto se o Edital permitir.

**r)** Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a Licitante será declarada vencedora.

**s)** O atestado de capacidade técnica deverá estar emitido em nome e com CNPJ/MF da matriz e/ou da(s) filial(is) da Licitante.

**t)** Na fase de habilitação haverá consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e ao Cadastro Nacional de Condenadas por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA).

**14. DOS RECURSOS**

**14.1.** Declarado a vencedora, o(a) Pregoeiro(a) abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer Licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do SISTEMA, manifestar sua intenção de recurso.

**14.2.** A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o(a) Pregoeiro(a) a adjudicar o objeto a Licitante vencedora.

**14.3.** O(a) Pregoeiro(a) examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do SISTEMA.

**14.4.** A Licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do SISTEMA, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais Licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via SISTEMA, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente.

**14.5.** Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de recurso, a Licitante interessada poderá solicitar vista dos autos a partir do encerramento da fase de lances.

**14.6.** As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo(a) Pregoeiro(a) serão apreciados pela autoridade competente.

**14.7.** O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

**15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO**

**15.1.** O objeto deste Pregão será adjudicado pelo(a) Pregoeiro(a), salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.

**15.2.** O objeto deste Pregão será adjudicado a Licitante vencedora.

**15.3.** A homologação deste Pregão compete ao Secretário de Estado da Saúde/TO ou, na sua ausência, ao Subsecretário de Estado da Saúde/TO.

**16. DO PAGAMENTO**

**16.1.** O prazo previsto para pagamento será de até **30 (trinta) dias corridos**, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada.

**16.2.** No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições iniciais de habilitação quanto à situação de regularidade fiscal e trabalhista da empresa.

**16.3.** No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, serão os mesmos restituídos à contratada para as correções necessárias, não respondendo o contratante por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

**16.4.** Os preços são fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas no art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

**16.5.** No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE, encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

**16.6.** O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

**16.7.** Os pagamentos não serão efetuados através de boletos bancários, sendo a garantia do referido pagamento a própria Nota de Empenho.

**17. DO CONTRATO E CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO**

**17.1.** A duração do contrato ficará adstrita a vigência dos respectivos créditos orçamentários.

**17.2.** Homologado o Pregão, a Licitante será convocada de acordo com a necessidade da Administração para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, retirar a(s) Nota(s) de Empenho(s) ou assinar o contrato, podendo este prazo ser prorrogado, a critério da Administração, por igual período e por uma vez, desde que ocorra motivo justificado.

**17.3.** Quando a empresa adjudicatária, após convocada, recusar-se a retirar a “Nota de Empenho”, não apresentar situação fiscal regular, não assinar o contrato, negar ou retardar a entrega do(s) produto(s) objeto deste Pregão, a SESAU/TO convocará formalmente as Licitantes remanescentes na ordem de classificação do certame para contratar com a Administração.

**17.4.** Cometendo a adjudicatária uma das situações previstas acima, sem motivo justo e não acatado pela SESAU/TO, ficará caracterizado descumprimento total da obrigação assumida, estando à empresa sujeita às penalidades previstas em Lei.

**17.5.** A sujeição à penalidade prevista no subitem anterior não se aplica às Licitantes remanescentes que se negarem a aceitar a contratação nos mesmos termos propostos a primeira adjudicatária.

**18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**18.1.** A Licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor contratado e demais cominações legais, nos seguintes casos:

**a)** cometer fraude fiscal;

**b)** apresentar documento falso;

**c)** fizer declaração falsa;

**d)** comportar-se de modo inidôneo;

**e)** deixar de entregar a documentação exigida no certame;

**f)** não mantiver a proposta;

**g)** fraudar ou retardar de qualquer forma a execução do contrato;

**g)** não cumprir com a execução do contrato;

**i)** descumprir as demais exigências deste Edital e seus Anexos.

**18.2.** Para os fins deste item, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 96 da Lei nº 8.666/93;

**18.3.** Para os fins do item 17.2, a cada dia de atraso será cobrado 1% (um por cento) de multa até o limite de 30% (trinta por cento), ocasião em que será rescindido unilateralmente o contrato, sendo convocadas as Licitantes remanescentes obedecendo à ordem de classificação, para contratar com a Administração, sem prejuízo das demais sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/2002 e artigos de 81 a 88 da Lei 8666/93;

**18.4.** A multa, eventualmente imposta à Contratada, será descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a Contratada não tenha nenhum valor a receber do Estado, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dia úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na divida ativa, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da multa;

**18.5.** A multa será aplicada, após o julgamento da defesa apresentada pela Contratada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data de sua notificação. Decaído este prazo, sem manifestação da Contratada, a Contratante aplicará e executará automaticamente a multa;

**18.6.** Para julgamento da defesa apresentada pela Contratada ou aplicação da multa, fica facultada da área responsável consultar a Superintendência de Assuntos Jurídicos da SESAU/TO.

**18.7.** As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração ou a terceiros.

**18.8. Poderá haver ainda, pena de:**

**a)** **Advertência** quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no contrato, ou ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

**b)** **Suspensão** temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelo prazo não superior a 05 (cinco) anos;

**c)** **Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

**18.9.** As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

**18.10.** Todas as sanções poderão, a critério da SESAU/TO, tramitar nos autos que correm o procedimento licitatório.

**18.11. Da instauração do procedimento administrativo para aplicação da sanção:**

**a)** A empresa que descumprir o Edital será convocada por meio do SICAF (via chat) durante a realização do Pregão para que apresente sua defesa no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data de notificação do(a) Pregoeiro(a) , sendo excluído o dia de início e incluído o último;

**b)** A SESAU/TO não se responsabiliza pela inobservância da convocação pela Licitante realizada por meio do SISTEMA;

**c)** A critério da SESAU/TO, a convocação poderá ser realizada pelo e-mail da Licitante.

**d)** A empresa, caso deseje, deve apresentar sua defesa através do e-mail do(a) Pregoeiro(a) ou protocolar diretamente na Protocolo Geral da Secretaria de Estado da Saúde;

**e)** Concluído o prazo estabelecido no item 18.11. “a”, os autos seguirão devidamente instruídos para prolação da decisão pela Autoridade Competente;

**f)** Da decisão caberá recurso, na forma da Lei.

**g)** Na contagem dos prazos, exclui-se o dia de início e inclui-se o último.

**19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**19.1.** Ao Secretário da Saúde compete anular este Pregão de ofício, por ilegalidade, ou por provocação de qualquer pessoa, e cancelá-lo ou revogá-lo todo ou em parte, por considerá-lo inoportuno, inconsistente ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

**19.2**. As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência de revogação ou anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito a ampla defesa e o contraditório.

**19.3.** É facultado ao(a) Pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

**19.4.** No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

**19.5**. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.

**19.6.** Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

**19.7**. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

**19.8**. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão às últimas, exceto em caso de normas editadas pelo Governo do Estado e Federais.

**19.9.** Não serão aceitos documentos com a vigência vencida, exceto se, e nos casos que o Edital permitir;

**19.10.** A participação neste Pregão implica, automaticamente, na aceitação integral dos termos deste Edital, seus Anexos, leis e normas aplicáveis;

**19.11.** Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da SESAU/TO, sem prejuízo do disposto no § 4º do art. 17 do Decreto Federal nº 5.450/2005.

**19.12.** Este Edital é instrumento de adesão, donde todos que participem estão automaticamente de acordo com suas condições.

**19.13.** A Contratada não poderá subcontratar o objeto em parte, sem a expressa anuência da Contratante.

**19.14.** Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos, salvo nos casos expressamente permitidos.

**19.15.** Na contagem dos prazos, exclui-se o dia de início inclui-se o último.

**20. DO FORO**

**20.1**. Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente o da comarca de Palmas - TO, com exclusão de qualquer outro.

Palmas, 28 de julho de 2016.

**GETULINO PINTO DA SILVA**

Diretor de Licitação

**ANEXO I**

**Critério de Julgamento e Relação/Descrição dos Produtos**

**01. Do critério de julgamento (lembretes importantes):**

a) Será vencedora a Licitante que atender as exigências do Edital e apresentar o **menor preço global por item;**

b) A proposta deverá conter apenas duas casas decimais após a vírgula;

**02. Da Relação/Descrição dos produtos:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UND** | **QTD TOTAL** | **VALOR UNITÁRIO**  **R$** | **VALOR TOTAL**  **R$** |
| 01 | **ÁGAR BACTERIOLÓGICO (BACTERIOLOGICAL AGAR):**  **ESPECIFICAÇÕES:**   * NITROGÊNIO TOTAL: MÁXIMO 2.0% * TAMANHO DA MALHA: 100 * CINZAS: MÁXIMO 4.5% * RESÍDUO INSOLÚVEL NA ÁGUA FERVENTE: MÁXIMO 2.0% * PH (SOLUÇÃO 1.5%): 6.5 ± 0.5 * TEMPERATURA DE SOLIDIFICAÇÃO: 38 – 40°C * TEMPERATURA DE FUSÃO DO GEL: 80 – 85°C * UMIDADE: MÁXIMO 18% * RESISTÊNCIA DO GEL: 800 – 1100 GM/CM2 * FRASCO COM 500 G * REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE * PRODUTO ACOMPANHADO DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE * VALIDADE MÍNIMA DE 04 ANOS NO ATO DA ENTREGA | FR. | 01 | 460,47 | 460,67 |
| 02 | **ÁGAR CARVÃO ( REGAN-LOWE CHARCOAL AGAR BASE )**   * COMPOSIÇÃO POR 1000 ML: * EXTRATO DE CARNE................................. 10.0 G * CASEÍNA DE DIGESTÃO PANCREÁTICA..... 10.0 G * AMIDO SOLÚVEL.................................... 10.0 G * CLORETO DE SÓDIO................................. 5.0 G * CARVÃO.................................................. 4.0 G * NIACINA................................................. 0.01G * ÁGAR...................................................... 12.0 G * FRASCO COM 500 G * REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE * PRODUTO ACOMPANHADO DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE * VALIDADE MÍNIMA DE 04 ANOS NO ATO DA ENTREGA | FR. | 02 | 614,09 | 1.228,18 |
| 03 | **ÁGAR CISTINA TRIPTCASE (ÁGAR C.T.A - CYSTINE TRYPTIC AGAR):**   * COMPOSIÇÃO POR 100 ML: * TRIPTOSE........................... 20.0 G  L-CISTINA.......................... 0.5 G  CLORETO DE SÓDIO............ 5.0 G  SULFITO DE SÓDIO.............. 0.5 G  VERMELHO DE FENOL........ 17M G  AGAR................................... 2.5 G * FRASCO COM 100 G. * REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE * PRODUTO ACOMPANHADO DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE * VALIDADE MÍNIMA DE 04 ANOS NO ATO DA ENTREGA | FR. | 01 | 399,00 | 399,00 |
| 04 | **ÁGAR SAL MANITOL (MANNITOL SALT AGAR):**  COMPOSIÇÃO POR 1000 ML:   * PEPTONA DE CASEÍNA...................... 5,0 G * PEPTONA DE CARNE......................... 5,0 G * EXTRATO DE CARNE.......................... 1,0 G * D-MANITOL..................................... 10,0 G * CLORETO DE SÓDIO......................... 75,0 G * VERMELHO DE FENOL..................... 0,025 G * ÁGAR............................................... 15,0 G * FRASCO COM 500 G. * REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE * PRODUTO ACOMPANHADO DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE * VALIDADE MÍNIMA DE 04 ANOS NO ATO DA ENTREGA | FR. | 02 | 257,34 | 514,68 |
| 05 | **ÁGAR MACCONKEY (MACCONKEY AGAR) C/ SAIS BILIARES, CRISTAL VIOLETA E NACL:**   * COMPOSIÇÃO POR 1000 ML: * GELATINA DE DIGESTÃO PANCREÁTICA........... 17.0 G * PEPTONAS (CARNE E CASEÍNA)........................ 3.0 G * LACTOSE......................................................... 10.0 G * SAIS BILIARES NO.3........................................ 1.5 G * CLORETO DE SÓDIO......................................... 5.0 G * AGAR............................................................... 13.5 G * VERMELHO NEUTRO........................................ 0.03 G * CRISTAL VIOLETA............................................... 1.0 MG * FRASCO COM 500 G. * REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE * PRODUTO ACOMPANHADO DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE * VALIDADE MÍNIMA DE 04 ANOS NO ATO DA ENTREGA | FR. | 02 | 254,41 | 508,82 |
| 06 | **MEIO SIM: SULFITO/INDOL/MOTILIDADE (SIM MEDIUM):**   * COMPOSIÇÃO POR 1000 ML: * TRIPTONA................................................ 20.0 G * PEPTONA................................................. 6.1 G * SULFATO FERROSO DE AMÔNIA.............. 0.2 G * TIOSSULFATO DE SÓDIO.......................... 0.2 G * AGAR...................................................... 3.5 G * FRASCO COM 500 G. * REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE * PRODUTO ACOMPANHADO DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE * VALIDADE MÍNIMA DE 04 ANOS NO ATO DA ENTREGA | FR. | 01 | 399,01 | 399,01 |
| 07 | **CALDO AZIDA DEXTOSE (AZIDE DEXTROSE BROTH):**   * COMPOSIÇÃO POR 1000 ML: * EXTRATO DE CARNE..................................... 4.5 G * CASEÍNA DE DIGESTÃO PANCREÁTICA......... 7.5 G * PEPTONA PROTEOSE NO. 3........................ 7.5 G * DEXTROSE.................................................... 7.5 G * CLORETO DE SÓDIO...................................... 7.5 G * AZIDA DE SÓDIO.......................................... 0.2 G * FRASCO COM 500 G. * REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE * PRODUTO ACOMPANHADO DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE * VALIDADE MÍNIMA DE 04 ANOS NO ATO DA ENTREGA | FR. | 02 | 349,72 | 699,44 |
| 08 | **CALDO NITRATO (NITRATE BROTH**):   * COMPOSIÇÃO POR 1000ML: * EXTRATO DE CARNE............................ 3.0 G * PEPTONA........................................... 4.0 G * PEPTONA PROTEOSE Nº 3.................. 1.0 G * NITRATO DE POTÁSSIO........................ 1.0 G * FRASCO COM 500 G. * REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE * PRODUTO ACOMPANHADO DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE * VALIDADE MÍNIMA DE 04 ANOS NO ATO DA ENTREGA | FR. | 02 | 667,50 | 1.335,00 |
| 09 | **CALDO TRIPTICASEÍNA DE SOJA/ T.S.B. (TRYPTIC SOY BROTH):**   * COMPOSIÇÃO POR 1000 ML: * CASEÍNA DE DIGESTÃO PANCREÁTICA............ 17.0 G * DIGESTÃO PAPAICA DE SOJA.......................... 3.0 G * DEXTROSE.................................................... 2.5 G * CLORETO DE SÓDIO....................................... 5.0 G * FOSFATO DIPOTÁSSICO.................................. 2.5 G * FRASCO COM 500 G**.** * REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE * PRODUTO ACOMPANHADO DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE * VALIDADE MÍNIMA DE 04 ANOS NO ATO DA ENTREGA | FR. | 03 | 195,03 | 585,09 |
| 10 | **CALDO TETRATIONATO (TETRATHIONATE BROTH BASE)**:   * COMPOSIÇÃO POR 1000 ML: * PEPTONA PROTEOSE..................................... 2.5 G * CASEÍNA DE DIGESTÃO PANCREÁTICA............. 2.5 G * BÍLIS (BILE)............................................... 1.0 G * TIOSSULFATO DE SÓDIO.............................. 30.0 G * CARBONATO DE CÁLCIO.............................. 10.0 G * FRASCO COM 500 G. * REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE * PRODUTO ACOMPANHADO DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE * VALIDADE MÍNIMA DE 04 ANOS NO ATO DA ENTREGA | FR. | 02 | 220,61 | 441,22 |
| 11 | **CALDO TRIPTONA/ÁGUA TRIPTONA (TRYPTONE WATER):**  **COMPOSIÇÃO POR 1000 ML:**   * TRIPTONA................................................. 10.0 G * CLORETO DE SÓDIO..................................... 5.0 G * FRASCO COM 500 G. * REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE * PRODUTO ACOMPANHADO DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE * VALIDADE MÍNIMA DE 04 NO ATO DA ENTREGA | FR. | 01 | 374,73 | 374,73 |
| 12 | **MEIO SKIM MILK (SKIM MILK MEDIUM):**   * COMPOSIÇÃO POR 1000 ML: * LEITE EM PÓ DESNATADO..........................100.0 G * FRASCO COM 500 G. * REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE * PRODUTO ACOMPANHADO DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE * VALIDADE MÍNIMA DE 04 ANOS NO ATO DA ENTREGA | FR. | 01 | 208,75 | 208,75 |
| 13 | **ÁGAR MUELLER HINTON EM PLACAS DE 90X15MM:**   * PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE SENSIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS. PLACA DE PETRI DESCARTÁVEL DE APROX. 90X15MM EM FORMATO REDONDO. CADA PLACA COM IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL INDELÉVEL, CONTENDO O NOME DO MEIO DE CULTURA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. EMBALAGEM COM 10 PLACAS. * FAZER 08(OITO) ENTREGAS PARCELADAS DE 100 PLACAS, EM INTERVALOS A CADA 03 (TRÊS) MESES. * VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS, NO ATO DA ENTREGA DE CADA REMESSA. * REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE * PRODUTO ACOMPANHADO DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE | PLACA | 800 | 5,27 | 4.216,00 |
| 14 | **ÁGAR SAL MANITOL EM PLACAS DE 90 X 15 MM:**   * PARA IDENTIFICAÇÃO DE *STAPHYLOCOCUS AUREUS* EM AMOSTRAS BIOLÓGICAS. PLACAS DE PETRI DESCARTÁVEIS, COM DIMENSÕES DE APROX. 90 X 15 MM E FORMATO REDONDO. CADA PLACA DEVE TER IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL INDELÉVEL, CONTENDO NOME DO MEIO DE CULTURA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. * FAZER 08 (OITO) ENTREGAS PARCELADAS DE 10 PLACAS, A CADA 03 (TRÊS) MESES. * VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS, NO ATO DA ENTREGA DE CADA REMESSA. * REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE * PRODUTO ACOMPANHADO DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE | PLACA | 80 | 5,19 | 415,20 |
| 15 | **MEIO EM PLACA ÁGAR CHOCOLATE EM PLACAS DE 90 X 15 M:**   * PARA ISOLAMENTO DAS CEPAS EXIGENTES QUE PERTENCEM COMO GERMES NEISSERIA, HAEMOPHILUS, STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE. * ENRIQUECIDO COM UMA BASE NUTRITIVA ENRIQUECIDA EM FACTORES X (HEMINA) E V (NAD). * CADA PLACA DEVE TER IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL INDELÉVEL, CONTENDO NOME DO MEIO DE CULTURA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. * FAZER 04 ENTREGAS PARCELADAS DE 100 PLACAS A CADA 03 (TRÊS) MESES. * VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS, NO ATO DA ENTREGA DE CADA REMESSA. * REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE * PRODUTO ACOMPANHADO DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE | PLACA | 400 | 2,98 | 1.192,00 |
| 16 | **MEIO EM PLACA ÁGAR SANGUE DE CARNEIRO EM PLACAS DE 90 X 15 MM (COM BASE ÁGAR MUELLER HINTON):**   * PARA IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS HEMOLÍTICAS. PLACA DE PETRI DESCARTÁVEL DE APROX. 90 X 15 MM E FORMATO REDONDO; COMPOSTA DA BASE ÁGAR MUELLER HINTON COM 5 % DE SANGUE DE CARNEIRO. * CADA PLACA DEVE TER IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL INDELÉVEL, CONTENDO NOME DO MEIO DE CULTURA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. EMBALAGEM COM 10 PLACAS. * FAZER 08 (OITO) ENTREGAS PARCELADAS DE 50 E 25 PLACAS A CADA 03 (TRÊS) MESES; * VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS, NO ATO DA ENTREGA DE CADA REMESSA. * REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE * PRODUTO ACOMPANHADO DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE | PLACA | 600 | 4,89 | 2.934,00 |
| 17 | **MEIO IAL/RUGAI (MEIO LISINA RUGAI MODIFICADO) EM TUBOS 13 X 100 MM.**   * TUBOS COM O MEIO E O REAGENTE INDOL. ACOMPANHADO DE 01(UMA) TABELA DE INTERPRETAÇÃO DO MEIO IAL/RUGAI. EMBALAGEM COM 10 TUBOS. * FAZER 06 (SEIS) ENTREGAS PROGRAMADAS, DE 20 TUBOS A CADA 02 (DOIS) MESES. * VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS, NO ATO DA ENTREGA DE CADA REMESSA. * REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE * PRODUTO ACOMPANHADO DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE | TUBO | 120 | 5,05 | 606,00 |
| 18 | * **MEIO MIO (MOTILIDADE INDOL ORNITINA).** * EMBALAGEM COM 10 TUBOS. * FAZER 02 (DUAS) ENTREGAS PROGRAMADAS, DE 60 TUBOS A CADA 08 (OITO) MESES. * VALIDADE MÍNIMA DE 10 (DEZ) MESES NO ATO DA ENTREGA DE CADA REMESSA. * REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE * PRODUTO ACOMPANHADO DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE | TUBO | 120 | 4,45 | 534,00 |
| 19 | * **FRASCOS PARA HEMOCULTURA ADULTO –** * COMPOSIÇÃO: INFUSÃO DE CÉREBRO E CORAÇÃO (BHI) 1,66 G, ÁCIDO PARAMINOBENZÓICO (PABA) 0,002 G. POLIANETOL SULFONATO DE SÓDIO (SPS) 0,011 G ÁGUA DEIONIZADA Q.S.P 45 ML. VÁCUO E CO2 EM Q.S.P (MANUAL). * VALIDADE MÍNIMA DE 18 (DEZOITO) MESES. * FRASCO COM 45 ML. * REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE * PRODUTO ACOMPANHADO DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE | FR. | 300 | 11,28 | 3.384,00 |
| 20 | * **FRASCOS PARA HEMOCULTURA PEDIÁTRICO** – * COMPOSIÇÃO: INFUSÃO DE CÉREBRO E CORAÇÃO (BHI) 0,33 G, ÁCIDO PARAMINOBENZÓICO (PABA) 0,004 G, POLIANETOL SULFONATO DE SÓDIO (SPS) 0,002 G ÁGUA DEIONIZADA Q.S.P 45 ML. VÁCUO E CO2 EM Q.S.P (MANUAL)**.** * VALIDADE MÍNIMA DE 18 (DEZOITO) MESES. * FRASCO COM 45 ML. * REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE * PRODUTO ACOMPANHADO DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE | FR. | 600 | 5,09 | 3.054,00 |
| 21 | **SUPLEMENTO EGG YOLK COM TELURITO**   * (EMULSÃO DE GEMA DE OVO CONCENTRADA ESTÉRIL PARA USO COMO SUPLEMENTO DE MEIOS DE CULTURA): * COMPOSIÇÃO POR 100 ML: * GEMA DE OVO............................................50 ML * SOLUÇÃO FISIOLÓGICA ESTÉRIL......................50 ML * TELURITO DE POTÁSSIO...................................0,1 G * FRASCO COM 100 ML. * FAZER 02 (DUAS) ENTREGAS PARCELADAS DE 04 (QUATRO) FRASCOS A CADA 08 (OITO) MESES. * VALIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) MESES. * PRODUTOS ACOMPANHADOS DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE. | FR. | 08 | 59,37 | 474,96 |
| 22 | **TIRAS PARA REAÇÃO DE OXIDASE**   * FRASCO COM 10 UNIDADES. TIRAS DE PAPEL FILTRO IMPREGNADAS COM REATIVO DE OXIDASE. * APLICAÇÃO: USO LABORATORIAL / AUXILIA NO DIAGNÓSTICO DE IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA; * VALIDADE MÍNIMA DE 18 (MESES) NO ATO DA ENTREGA. * REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. * PRODUTOS ACOMPANHADOS DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE. | FR. | 07 | 24,64 | 172,48 |
| 23 | **ACETONA P.A.**   * FRASCO COM 1.000 ML. * VALIDADE MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS. * PRODUTOS ACOMPANHADOS DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE. | FR. | 15 | 29,51 | 442,65 |
| 24 | **ÁCIDO CLORÍDRICO P.A**   * FRASCO COM 1.000 ML. * VALIDADE MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS. * PRODUTOS ACOMPANHADOS DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE. | FR. | 02 | 32,87 | 65,74 |
| 25 | **ÁLCOOL METÍLICO P.A**   * FRASCO COM 1.000 ML. * VALIDADE MÍNIMA DE 04 (QUATRO) ANOS. * PRODUTOS ACOMPANHADOS DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE. | FR. | 03 | 20,13 | 60,39 |
| 26 | **ÁLCOOL 70%.**   * FRASCO COM 1000 ML. * VALIDADE MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS. * REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. * PRODUTOS ACOMPANHADOS DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE. | FR. | 36 | 15,02 | 540,72 |
| 27 | **ALCOOL 92,8° INPM.**   * FRASCO COM 1000 ML. * VALIDADE MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS. * REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. * PRODUTOS ACOMPANHADOS DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE. | FR. | 48 | 8,40 | 403,20 |
| 28 | **AZUL DE METILENO – SOLUÇÃO FOSFATADA.**   * FRASCO COM 1.000 ML * VALIDADE MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS. * REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. * PRODUTOS ACOMPANHADOS DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE. | FR. | 12 | 57,40 | 688,80 |
| 29 | **REATIVO DE KOVACS PARA INDOL.**   * FRASCO COM 10 ML. * VALIDADE MÍNIMA DE 18 (DEZOITO) MESES. * REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. * PRODUTOS ACOMPANHADOS DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE. | FR. | 05 | 27,83 | 139,15 |
| 30 | **AZUL DE BROMOTIMOL P.A.**   * FRASCO COM 25 G. * VALIDADE MÍNIMA DE 04 (QUATRO) ANOS. * PRODUTOS ACOMPANHADOS DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE. | FR. | 01 | 73,68 | 73,68 |
| 31 | **CITRATO DE SÓDIO P.A.**   * FRASCO COM 100 G. * VALIDADE MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS. * PRODUTOS ACOMPANHADOS DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE. | FR. | 01 | 52,50 | 52,50 |
| 32 | **CLORETO FÉRRICO ANIDRO P.A**   * FRASCO COM 250 G. * VALIDADE MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS. * PRODUTOS ACOMPANHADOS DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE. | FR. | 01 | 124,72 | 124,72 |
| 33 | **CLOROFÓRMIO P.A.**   * FRASCO COM 1.000 ML. * VALIDADE MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS. * PRODUTOS ACOMPANHADOS DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE. | FR. | 02 | 51,35 | 102,70 |
| 34 | **COMASSIE BRILLIANT BLUE R-250.**   * FRASCO COM 25 G * VALIDADE MÍNIMA DE 04 (QUATRO) ANOS. * PRODUTOS ACOMPANHADOS DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE. | FR. | 01 | 176,34 | 176,34 |
| 35 | **CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE GRAM.**   * KIT CONTENDO 01 FRASCO DE CRISTAL-VIOLETA COM 1000 ML, 01 FRASCO DE LUGOL PARA GRAM COM 1000 ML, 01 FRASCO DE ÁLCOOL-ACETONA COM 1000 ML E 01 FRASCO DE FUCSINA FENICADA COM 1000 ML. * VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS. * PRODUTOS ACOMPANHADOS DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE. | KIT | 06 | 59,77 | 358,62 |
| 36 | **D (+) GLICOSE ANIDRA P.A.**   * FRASCO COM 50 G. * VALIDADE MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS NO ATO DA ENTREGA. * PRODUTOS ACOMPANHADOS DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE. | FR. | 02 | 18,60 | 37,20 |
| 37 | **D (+) FRUTOSE, P.A.**   * FRASCO COM 50 G. * VALIDADE MÍNIMA DE 03(TRÊS) ANOS NO ATO DA ENTREGA. * PRODUTOS ACOMPANHADOS DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE. | FR. | 01 | 20,16 | 20,16 |
| 38 | **D (+) MALTOSE P.A.**   * FRASCO COM 50 G. * VALIDADE MÍNIMA DE 03(TRÊS) ANOS NO ATO DA ENTREGA. * PRODUTOS ACOMPANHADOS DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE. | FR. | 01 | 182,00 | 182,00 |
| 39 | **ETILENOGLICOL P.A.**   * FRASCO COM 100 ML. * VALIDADE MÍNIMA DE 04 (QUATRO) ANOS. * PRODUTOS ACOMPANHADOS DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE. | FR. | 02 | 52,27 | 104,54 |
| 40 | **FOSFATO DE SÓDIO TRIBÁSICO (12 H2O) P.A ACS.**   * FRASCO COM 500 G. * VALIDADE MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS. * PRODUTOS ACOMPANHADOS DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE. | FR. | 02 | 38,15 | 76,30 |
| 41 | **FUCSINA PURA P.A.**   * FRASCO COM 100 G. * VALIDADE MÍNIMA DE 04 (QUATRO) ANOS. * PRODUTOS ACOMPANHADOS DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE. | FR. | 01 | 46,70 | 46,70 |
| 42 | **HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO P.A.**   * FRASCO COM 250 G. * VALIDADE MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS. * PRODUTOS ACOMPANHADOS DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE. | FR. | 02 | 34,21 | 68,42 |
| 43 | **IODATO DE POTÁSSIO P.A.**   * FRASCO COM 250 G. * VALIDADE MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS. * PRODUTOS ACOMPANHADOS DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE. | FR. | 01 | 193,15 | 193,15 |
| 44 | **LAURIL SULFATO DE SÓDIO P.A.**   * FRASCO COM 100 G. * VALIDADE MÍNIMA DE 03(TRÊS) ANOS NO ATO DA ENTREGA. * PRODUTOS ACOMPANHADOS DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE. | FR. | 01 | 22,80 | 22,80 |
| 45 | **SORO BOVINO FETAL.**   * FRASCO COM 500 ML. * VALIDADE MÍNIMA DE 18 (DEZOITO) MESES. * REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. * PRODUTOS ACOMPANHADOS DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE. | FR. | 01 | 747,00 | 747,00 |
| 46 | **PROPILENOGLICOL P.A.**   * FRASCO COM 100 ML. * VALIDADE MÍNIMA DE 04(QUATRO) ANOS. * PRODUTOS ACOMPANHADOS DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE. | FR. | 02 | 7,39 | 14,78 |
| 47 | **PÚRPURA DE BROMOCRESOL P.A.**   * FRASCO COM 25 G. * VALIDADE MÍNIMA DE 04(QUATRO) ANOS. * PRODUTOS ACOMPANHADOS DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE. | FR. | 01 | 83,85 | 83,85 |
| 48 | **SÍLICA GEL AZUL GRANULADA 1-4 MM. P.A – ACS. COM INDICADOR DE UMIDADE.**   * FRASCO COM 1.000 G. * VALIDADE DE 04 (QUATRO) ANOS. * PRODUTOS ACOMPANHADOS DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE. | FR. | 02 | 50,75 | 101,50 |
| 49 | **URÉIA P.A**   * FRASCO COM 250 G. * VALIDADE MÍNIMA DE 3 (TRÊS) ANOS. * PRODUTOS ACOMPANHADOS DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE. | FR. | 02 | 16,04 | 32,08 |
| 50 | **PLASMA DE COELHO (LIOFILIZADO).**   * FRASCO DE 1 ML. * PARA A PROVA DA COAGULASE, CUJO PRAZO DE VALIDADE APÓS HIDRATADO E ALIQUOTADO É DE 30 DIAS (CONGELADO). * VALIDADE MÍNIMA DE 18 (DEZOITO) MESES. * PRODUTOS ACOMPANHADOS DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE. | FR. | 120 | 16,03 | 1.923,60 |
| 51 | **BACITRACINA**   * PARAIDENTIFICAÇÃO DE ESTREPTOCOCOS ß-HEMOLÍTICOS DO GRUPO A DE LANCEFIELD. * DISCOS DE PAPEL IMPREGNADOS COM UMA SOLUÇÃO DE BACITRACINA, ATINGINDO UMA CONCENTRAÇÃO UNITÁRIA DE 0,04 UNIDADES/DISCO, ACONDICIONADOS EM FRASCOS COM SÍLICA (DESSECANTE) E DOTADOS DE ROLHAS DE BORRACHA. EMBALAGEM COM 50 DISCOS CADA. * VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS. * REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE * PRODUTO ACOMPANHADO DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE | FR. | 02 | 19,48 | 38,96 |
| 52 | **OPTOQUINA.**   * TESTE DE SENSIBILIDADE POR DISCO DIFUSÃO. CARTUCHO QUE PERMITE USO DE DISPENSADORES, DISCOS 6 MM DE DIÂMETROS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, COM DESSECANTES. * UNIDADE DE EMBALAGEM COM 25 DISCOS CADA. * VALIDADE 18 (DEZOITO) MESES. * REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE * PRODUTO ACOMPANHADO DA INSTRUÇÃO DE USO, FISPQ E CERTIFICADO DE QUALIDADE | UND | 02 | 23,00 | 46,00 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | **31.105,48** |

**ANEXO II**

**SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS/SERVIÇOS Nº 02/16/DVPS/LACEN/LSPA/TO**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**01. DO OBJETO**

**1.1**. Constitui objeto deste Termo de Referência, a aquisiçãodos seguintes insumos: reagentes, antibióticos, ácidos, bases, ágares, caldos e outros insumos críticos para meios de cultura, kits de diagnóstico e reativos, conforme as especificações descritas a seguir.

**1.2**. Para fins deste Termo de Referência, produto(s), leia-se materiais hospitalares.

**1.3. DO VALOR TOTAL ESTIMADO:** O valor total estimado, conforme mapa de cotação é de R$ 31.105,48 (trinta e um mil cento e cinco reais e quarenta e oito centavos)

**02. DA JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO**

**2.1.** Estes insumos são imprescindíveis para a realização de análises laboratoriais das amostras biológicas nas áreas de: Micologia, Bacteriologia (Tuberculose, Meningite, Coqueluche e Enteroinfecções); Controle de Qualidade, Isolamento Viral de Dengue e na área de Análises Microbiológicas de Alimentos e Água. Os diagnósticos obtidos com estas análises dependem da aquisição e entrega destes produtos considerados fundamentais para que não haja interrupção na execução dos exames de diagnóstico destes agravos.

**2.2**. Estas análises indicam para a vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental as necessidades de intervenção nas condições de saúde da população dos 139 municípios do Estado. Além disso, os principais hospitais da rede estadual dependem dos resultados, das amostras enviadas, para definição do tratamento.

**2.3**. Tais insumos serão usados no Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN-TO, na cidade de **Palmas-TO** e no Laboratório de Saúde Pública de Araguaína – LSPA, na cidade de **Araguaína-TO**, portanto os mesmos deverão ser entregues, nos dois laboratórios, em suas respectivas cidades.

**2.4.** A maior parte dos itens constantes no presente Termo de Referência - TR trata-se de itens de processos cancelados: 2840/13; 1393/14; 3220/14, 0610/12; 3219/14, ou itens desertos e/ou inaceitáveis de diversos outros processos, com as devidas revisões, acréscimos e/ou exclusões, mais solicitações ou requisições internas:49/2015 e 50/2015.

**03. DOS PRODUTOS**

**3.1. DA DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS:**

**3.1.1.** Os produtos a serem adquiridos possuem a seguinte especificação técnica conforme Anexo I.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **LACEN** | **LSPA** | **QTD TOTAL** | **UND** | **DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO**  **(AGRUPADOS POR CARACTERÍSTICA E VALIDADE)** |
| - | **Fonte 1953** | **Fonte 102** | **-** | - | **MEIOS DE CULTURA DESIDRATADOS**  **Com registro no Ministério da Saúde; Produto acompanhado da Instrução de Uso, FISPQ e Certificado de Qualidade. Validade mínima de 04 no ato da entrega** |
| 01 | 01 | - | **01** | FR | **ÁGAR BACTERIOLÓGICO (Bacteriological Agar):**  ESPECIFICAÇÕES:  Nitrogênio total: máximo 2.0%  Tamanho da malha: 100  Cinzas: máximo 4.5%  Resíduo insolúvel na água fervente: máximo 2.0%  PH (solução 1.5%): 6.5 ± 0.5  Temperatura de solidificação: 38 – 40°C  Temperatura de fusão do gel: 80 – 85°C  Umidade: máximo 18%  Resistência do gel: 800 – 1100 GM/cm2  **Frasco com 500 g** |
| 02 | 02 | - | **02** | FR. | **ÁGAR CARVÃO ( Regan-Lowe Charcoal Agar Base )**  Composição por 1000 ml:  Extrato de carne................................. 10.0 g  Caseína de digestão pancreática..... 10.0 g  Amido solúvel.................................... 10.0 g  Cloreto de Sódio................................. 5.0 g  Carvão.................................................. 4.0 g  Niacina................................................. 0.01g  Ágar...................................................... 12.0 g  **Frasco com 500 g** |
| 03 | - | 01 | **01** | FR. | **ÁGAR CISTINA TRIPTCASE (Ágar C.T.A - Cystine Tryptic Agar):**  Composição por 100 ml:  Triptose........................... 20.0 g  L-Cistina.......................... 0.5 g  Cloreto de Sódio............ 5.0 g  Sulfito de Sódio.............. 0.5 g  Vermelho de Fenol........ 17m g  Agar................................... 2.5 g  **Frasco com 100 g.** |
| 04 | 01 | 01 | **02** | FR. | **ÁGAR SAL MANITOL (Mannitol Salt Agar):**  Composição por 1000 ml:  Peptona de caseína...................... 5,0 g  Peptona de carne......................... 5,0 g  Extrato de carne.......................... 1,0 g  D-manitol..................................... 10,0 g  Cloreto de sódio......................... 75,0 g  Vermelho de fenol..................... 0,025 g  Ágar............................................... 15,0 g  **Frasco com 500 g.** |
| 05 | 01 | 01 | **02** | FR | **ÁGAR MacCONKEY (MacConkey Agar) c/ Sais biliares, cristal violeta e NaCl:**  Composição por 1000 ml:  Gelatina de Digestão Pancreática........... 17.0 g  Peptonas (carne e caseína)........................ 3.0 g  Lactose......................................................... 10.0 g  Sais Biliares No.3........................................ 1.5 g  Cloreto de Sódio......................................... 5.0 g  Agar............................................................... 13.5 g  Vermelho Neutro........................................ 0.03 g  Cristal Violeta............................................... 1.0 mg  **Frasco com 500 g.** |
| 06 | 01 | - | **01** | FR | **MEIO SIM: SULFITO/INDOL/MOTILIDADE (SIM Medium):**  Composição por 1000 ml:  Triptona................................................ 20.0 g  Peptona................................................. 6.1 g  Sulfato Ferroso de Amônia.............. 0.2 g  Tiossulfato de Sódio.......................... 0.2 g  Agar...................................................... 3.5 g  **Frasco com 500 g.** |
| 07 | 02 | - | **02** | FR | **CALDO AZIDA DEXTOSE (Azide Dextrose Broth):**  Composição por 1000 ml:  Extrato de Carne..................................... 4.5 g  Caseína de Digestão Pancreática......... 7.5 g  Peptona Proteose No. 3........................ 7.5 g  Dextrose.................................................... 7.5 g  Cloreto de Sódio...................................... 7.5 g  Azida de Sódio.......................................... 0.2 g  **Frasco com 500 g.** |
| 08 | 02 | - | **02** | FR. | **CALDO NITRATO (Nitrate Broth**):  Composição por 1000ml:  Extrato de carne............................ 3.0 g  Peptona........................................... 4.0 g  Peptona proteose nº 3.................. 1.0 g  Nitrato de Potássio........................ 1.0 g  **Frasco com 500 g.** |
| 09 | 02 | 01 | **03** | FR | **CALDO TRIPTICASEÍNA DE SOJA/ T.S.B. (Tryptic Soy Broth ):**  **Composição por 1000 ml:**  Caseína de Digestão Pancreática............ 17.0 g  Digestão Papaica de Soja.......................... 3.0 g  Dextrose.................................................... 2.5 g  Cloreto de Sódio....................................... 5.0 g  Fosfato Dipotássico.................................. 2.5 g  Frasco com 500 g**.** |
| 10 | 02 | - | **02** | FR | **CALDO TETRATIONATO (Tetrathionate Broth Base)**:  Composição por 1000 ml:  Peptona Proteose..................................... 2.5 g  Caseína de Digestão Pancreática............. 2.5 g  Bílis (Bile)............................................... 1.0 g  Tiossulfato de Sódio.............................. 30.0 g  Carbonato de Cálcio.............................. 10.0 g  Frasco com 500 g. |
| 11 | 01 | - | **01** | FR | **CALDO TRIPTONA/Água Triptona (Tryptone Water):**  **Composição por 1000 ml:**  Triptona................................................. 10.0 g  Cloreto de Sódio..................................... 5.0 g  Frasco com 500 g. |
| 12 | 01 | - | **01** | FR | **MEIO SKIM MILK (Skim Milk Medium):**  Composição por 1000 ml:  Leite em Pó Desnatado..........................100.0 g  Frasco com 500 g. |
| - | **Fonte 1953** | **Fonte 102** | **-** | - | **MEIOS DE CULTURA PRONTOS A USAR**  **Registro no Ministério da Saúde; Produto acompanhado da Instrução de Uso, FISPQ e Certificado de Qualidade e validade diversa, especificada em cada item.** |
| 13 | 800 | - | **800** | Placa | **ÁGAR MUELLER HINTON em Placas de 90x15mm:**  Para realização de testes de sensibilidade a antimicrobianos. Placa de Petri descartável de aprox. 90x15mm em formato redondo. Cada placa com identificação individual indelével, contendo o nome do meio de cultura, lote, data de fabricação e validade. Embalagem com 10 placas.  **Fazer 08(oito) entregas parceladas de 100 placas, em intervalos a cada 03(três) meses. Validade mínima de 90 dias, no ato da entrega de cada remessa.** |
| 14 | 80 | - | **80** | Placa | **ÁGAR SAL MANITOL em Placas de 90 x 15 mm:**  Para identificação de *Staphylococus aureus* em amostras biológicas. Placas de Petri descartáveis, com dimensões de aprox. 90 x 15 mm e formato redondo. Cada placa deve ter identificação individual indelével, contendo nome do meio de cultura, lote, data de fabricação e validade.  **Fazer 08 (oito) entregas parceladas de 10 placas, a cada 03 (três) meses. Validade mínima de 90 dias, no ato da entrega de cada remessa.** |
| 15 | - | 400 | **400** | Placa | **MEIO EM PLACA ÁGAR CHOCOLATE em placas de 90 x 15 m:**  Para isolamento das cepas exigentes que pertencem como germes Neisseria, Haemophilus, Streptococcus pneumoniae.  Enriquecido com uma base nutritiva enriquecida em factores X (hemina) e V (NAD).  Cada placa deve ter identificação individual indelével, contendo nome do meio de cultura, lote, data de fabricação e validade.  **Fazer 04 entregas parceladas de 100 placas a cada 03 (três) meses.Validade mínima de 90 dias, no ato da entrega de cada remessa.** |
| 16 | 400 | 200 | **600** | Placa | **MEIO EM PLACA ÁGAR SANGUE DE CARNEIRO em Placas de 90 x 15 mm (com Base Ágar Mueller Hinton):**  Para identificação de Bactérias Hemolíticas. Placa de Petri descartável de aprox. 90 x 15 mm e formato redondo; composta da Base Ágar Mueller Hinton com 5 % de sangue de carneiro.  Cada placa deve ter identificação individual indelével, contendo nome do meio de cultura, lote, data de fabricação e validade. Embalagem com 10 placas.  **Fazer 08 (oito) entregas parceladas de 50 e 25 placas a cada 03 (três) meses; Validade mínima de 90 dias, no ato da entrega de cada remessa.** |
| 17 | 120 | - | **120** | Tubo | **MEIO IAL/RUGAI (Meio Lisina Rugai Modificado) em Tubos 13 x 100 mm.** Tubos com o meio e o reagente indol. Acompanhado de 01(uma) tabela de interpretação do meio IAL/RUGAI. Embalagem com 10 tubos.  **Fazer 06 (seis) entregas programadas, de 20 tubos a cada 02 (dois) meses.Validade mínima de 60 dias, no ato da entrega de cada remessa.** |
| 18 | 120 | - | **120** | Tubo | **MEIO MIO (Motilidade Indol Ornitina).** Embalagem com 10 tubos. **Fazer 02 (duas)** e**ntregas programadas, de 60 tubos a cada 08 (oito) meses. Validade mínima de 10 (dez) meses no ato da entrega de cada remessa.** |
| 19 | 300 | - | **300** | FR. | **FRASCOS PARA HEMOCULTURA ADULTO –** Composição: infusão de cérebro e coração (BHI) 1,66 g, ácido paraminobenzóico (PABA) 0,002 g. Polianetol Sulfonato de Sódio (SPS) 0,011 g água Deionizada Q.S.P 45 ml. Vácuo e CO2 em Q.S.P (MANUAL). **Validade mínima de 18 (dezoito) meses. Frasco com 45 ml.** |
| 20 | 600 | - | **600** | FR | **FRASCOS PARA HEMOCULTURA PEDIÁTRICO** – Composição: infusão de cérebro e coração (BHI) 0,33 g, ácido paraminobenzóico (PABA) 0,004 g, Polianetol Sulfonato de Sódio (SPS) 0,002 g água Deionizada Q.S.P 45 ml. Vácuo e CO2 em Q.S.P (MANUAL)**. Validade mínima de 18 (dezoito) meses. Frasco com 45 ml.** |
| **-** | **LACEN Fonte 1036** | **LSPA**  **Fonte 102** | **Total** | - | **KITS, REAGENTES E SUPLEMENTOS DE LABORATÓRIO**  **Registro no Ministério da Saúde (para alguns itens especificados), Produtos acompanhados da Instrução de Uso, FISPQ e Certificado de Qualidade. Validade diversa, escrita em cada item.** |
| 21 | 08 | - | **08** | FR | **SUPLEMENTO EGG YOLK COM TELURITO**  (Emulsão de gema de ovo concentrada estéril para uso como suplemento de meios de cultura):  Composição por 100 ml:  Gema de ovo............................................50 ml  Solução Fisiológica Estéril......................50 ml  Telurito de Potássio...................................0,1 g  Frasco com 100 ml.  **Fazer 02 (duas) entregas parceladas de 04 (quatro) frascos a cada 08 (oito) meses.**  **Validade mínima de 09 (nove) meses.** |
| 22 | 06 | 01 | **07** | FR | **TIRAS PARA REAÇÃO DE OXIDASE -** Frasco com 10 unidades. Tiras de papel filtro impregnadas com reativo de oxidase.  Aplicação: uso laboratorial / auxilia no diagnóstico de identificação bacteriana;  Validade mínima de 18 (meses) no ato da entrega.  Registro no Ministério da Saúde. |
| 23 | 10 | 05 | **15** | FR. | **ACETONA P.A.** Frasco com 1.000 ml.  Validade mínima de 03 (três) anos. |
| 24 | 01 | 01 | **02** | FR | **ÁCIDO CLORÍDRICO P.A**  Frasco com 1.000 ml. Validade mínima de 03 (três) anos. |
| 25 | 02 | 01 | **03** | FR | **ÁLCOOL METÍLICO P.A**  Frasco com 1.000 ml. Validade mínima de 04 (quatro) anos. |
| 26 | - | 36 | **36** | FR | **ÁLCOOL 70%.**  Frasco com 1000 ml.  Validade mínima de 02 (dois) anos.  Registro no Ministério da Saúde. |
| 27 | - | 48 | **48** | FR | **ALCOOL 92,8° INPM.** Frasco com 1000 mL.  Validade mínima de 02 (dois) anos.  Registro no Ministério da Saúde. |
| 28 | 08 | 04 | **12** | FR. | **AZUL DE METILENO – SOLUÇÃO FOSFATADA.**  Frasco com 1.000 ml Validade mínima de 02 (dois) anos.  Registro no Ministério da Saúde. |
| 29 | 05 | - | **05** | FR. | **REATIVO DE KOVACS PARA INDOL.** Frasco com 10 ml.  **Validade mínima de 18 (dezoito) meses.**  **Registro no Ministério da Saúde.** |
| 30 | 01 | - | **01** | FR | **AZUL DE BROMOTIMOL P.A.** Frasco com 25 g.  Validade mínima de 04 (quatro) anos. |
| 31 | - | 01 | **01** | FR | **CITRATO DE SÓDIO P.A.** Frasco com 100 g.  Validade mínima de 03 (três) anos. |
| 32 | 01 | - | **01** | FR | **CLORETO FÉRRICO ANIDRO P.A**  Frasco com 250 g. Validade mínima de 03 (três) anos. |
| 33 | - | 02 | **02** | FR. | **CLOROFÓRMIO P.A.** Frasco com 1.000 ml.  Validade mínima de 03 (três) anos. |
| 34 | - | 01 | **01** | FR | **COMASSIE BRILLIANT BLUE r-250.** Frasco com 25 g Validade mínima de 04 (quatro) anos. |
| 35 | - | 06 | **06** | KIT | **CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE GRAM.**  Kit contendo 01 frasco de cristal-violeta com 1000 ml, 01 frasco de lugol para Gram com 1000 ml, 01 frasco de álcool-acetona com 1000 ml e 01 frasco de fucsina fenicada com 1000 ml.  Validade mínima de 2 anos. |
| 36 | 01 | 01 | **02** | FR. | **D (+) GLICOSE ANIDRA P.A.** Frasco com 50 g.  Validade mínima de 03 (três) anos no ato da entrega. |
| 37 | - | 01 | **01** | FR. | **D (+) FRUTOSE, P.A.** Frasco com 50 g.  Validade mínima de 03(três) anos no ato da entrega. |
| 38 | - | 01 | **01** | FR. | **D (+) MALTOSE P.A.** Frasco com 50 g.  Validade mínima de 03(três) anos no ato da entrega. |
| 39 | 02 | - | **02** | FR | **ETILENOGLICOL P.A.** Frasco com 100 ml.  Validade mínima de 04 (quatro) anos. |
| 40 | - | 02 | **02** | FR | **FOSFATO DE SÓDIO TRIBÁSICO (12 h2o) P.A ACS.**  Frasco com 500 g. Validade mínima de 03 (três) anos. |
| 41 | - | 01 | **01** | FR. | **FUCSINA PURA P.A.** Frasco com 100 g.  Validade mínima de 04 (quatro) anos. |
| 42 | 01 | 01 | **02** | FR | **HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO P.A.** Frasco com 250 g.  Validade mínima de 03 (três) anos. |
| 43 | 01 | - | **01** | FR | **IODATO DE POTÁSSIO P.A.** Frasco com 250 g.  Validade mínima de 03 (três) anos. |
| 44 | 01 | - | **01** | FR | **LAURIL SULFATO DE SÓDIO P.A.** Frasco com 100 g. **Validade mínima de 03(três) anos no ato da entrega.** |
| 45 | 01 | - | **01** | FR. | **SORO BOVINO FETAL.** Frasco com 500 ml.  Validade mínima de 18 (dezoito) meses.  Registro no Ministério da Saúde. |
| 46 | 02 | - | **02** | FR | **PROPILENOGLICOL P.A.** Frasco com 100 ml.  Validade mínima de 04(quatro) anos. |
| 47 | 01 | - | **01** | FR | **PÚRPURA DE BROMOCRESOL P.A.** Frasco com 25 g.  Validade mínima de 04(quatro) anos. |
| 48 | 02 | - | **02** | FR | **SÍLICA GEL AZUL GRANULADA 1-4 mm. P.A – ACS. Com indicador de umidade.** Frasco com 1.000 g.  Validade de 04 (quatro) anos. |
| 49 | 01 | 01 | **02** | FR | **URÉIA P.A** Frasco com 250 g.  Validade mínima de 3 (três) anos. |
| 50 | 60 | 60 | **120** | FR | **PLASMA DE COELHO (LIOFILIZADO).** Frasco de 1 ml.  **Para a prova da coagulase, cujo prazo de validade após hidratado e aliquotado é de 30 dias (congelado).**  Validade mínima de 18 (dezoito) meses. |
| **-** | **Lacen Fonte 1953** | **LSPA Fonte 102** | **Total** | - | **ANTIBIÓTICOS**  **Registro no Ministério da Saúde; Produto acompanhado da Instrução de Uso, FISPQ e Certificado de Qualidade. Validade diversa escrita em cada item.** |
| 51 | - | 02 | **02** | FR | **BACITRACINA -** Paraidentificação de estreptococos ß-Hemolíticos do Grupo A de Lancefield.  Discos de papel impregnados com uma solução de Bacitracina, atingindo uma concentração unitária de 0,04 unidades/disco, acondicionados em frascos com sílica (dessecante) e dotados de rolhas de borracha. Embalagem com 50 discos cada.  Validade mínima de 02 anos. |
| 52 | - | 02 | **02** | UND | **OPTOQUINA.**  Teste de sensibilidade por disco difusão. Cartucho que permite uso de dispensadores, discos 6 mm de diâmetros, embalados individualmente, com dessecantes.  **Unidade de embalagem com 25 discos cada.**  Validade 18 (dezoito) meses. |

**3.2. DAS MEDIDAS DOS PRODUTOS:**

**3.2.1.** Serão aceitas variações máximas de até 5,00% (cinco por cento) para mais ou para menos nas medidas, e pesos dos produtos.

**3.3. DA QUALIDADE DOS PRODUTOS:**

**3.3.1**. Os produtos devem ser:

a) de alta qualidade, com excelente acabamento, sem falhas ou quaisquer outras avarias;

b) de excelência resistência e de modo a proporcionar segurança ao usuário;

c) entregues obedecendo rigorosamente as clausulas do Edital e seus anexos;

d) entregues acondicionados, sempre que possível, em embalagens lacradas individualmente, identificados, e em perfeitas condições de armazenagem.

**3.3.2**. Produtos contendo baixa qualidade, em desacordo com o edital e seus anexos ou com a legislação vigente aplicada, serão rejeitados pela Secretaria da Saúde.

**3.3.3. A aquisição requer parecer técnico da equipe do LACEN.**

**3.4. DA IDENTIFICAÇÃO / EMBALAGEM DOS PRODUTOS:**

**3.4.1**. Os produtos fornecidos deverão possuir embalagem, contendo:

a) nome e *website* do fabricante;

b) data do término da garantia;

c) dados para acionamento da garantia.

**3.5. DA VALIDADE DOS PRODUTOS:**

**3.5.1**. Todos os produtos do Grupo – MEIOS DE CULTURA DESIDRATADOS devem ter a validade mínima de 04 (quatro) anos no ato da entrega, conforme descrito no grupo.

a) Os demais itens, dos outros grupos, têm validades diferentes, conforme descrito em CADA UM DESTES ITENS e deve ser obedecido o prazo de validade conforme cada um deles.

b) O prazo de validade é contado a partir da entrega nos endereços citados.

c) **Lembramos que os itens: 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 21; com poucos meses de validade e, nesses casos, as entregas serão parceladas, conforme descrito em cada item e também no item 6.1 do presente Termo de Referência**.

**3.5.1.** A Contratada fica obrigada a manter a validade dos produtos exigida neste Termo, sob pena de sofrer as sanções legais aplicáveis, além de ser obrigada a reparar os prejuízos que causar a SESAU/TO ou a terceiros, decorrentes de falhas nos produtos ou de sua respectiva entrega ou ainda relacionados à fabricação ou armazenagem.

**3.5.2.** Durante o período de validade dos produtos, a Contratada deverá arcar consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação, transporte, avarias, embalagem ou armazenamento e outros eventos, para os quais a Contratante não concorreu.

a) O prazo para a Contratada atender ao item acima, deverá ser de no máximo até **05 (cinco) dias úteis,** contados da notificação da SESAU/TO.

**3.6. DA ADJUDICAÇÃO:**

3.6.1. A adjudicação será por **ITEM.**

3.6.2. Não se admitirá proposta de preços cujo valor ofertado para o item seja superior ao preço máximo que a SESAU/TO se dispõe a pagar.

**04. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS LICITANTES**

**4.1**. Conforme item 13.3. do Edital.

**05. DAS AMOSTRAS**

**5.1**. Caso julgue necessário a SESAU/TO poderá solicitar amostra da empresa vencedora, objetivando verificar se os produtos ofertados atendem as exigências do Edital e de seus anexos, nos termos do artigo 43, IV da Lei Federal 8.666/1.993.

**5.1.1**. As amostras serão aferidas por uma Comissão composta por, no mínimo, três servidores;

**5.1.2**. Desclassificada a proposta/amostra, serão convocadas as licitantes subsequentes;

5.1.3. Terá a proposta/amostra desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, a licitante que:

a) Não apresentar a amostra no prazo e nas condições solicitadas;

b) Apresentar produto de baixa qualidade;

c) O produto ofertado não contemplar as exigências do Edital e de seus anexos, ou a legislação aplicada.

**06. DO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS**

**6.1. Há dois tipos de entrega: total imediata e parcelada.**

**a) A entrega é parcelada para somente 07 (sete) itens, de número: 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 21 conforme mencionado no item 3.5 do presente Termo de Referência devido ao seu curto prazo de validade, conforme descrito em cada um destes itens.**

**b) Para os outros itens a entrega é total e imediata de até 15 dias após o recebimento do empenho.**

**6.2**.Caso, por motivo justo, a CONTRATADA solicitar prorrogação, este pedido pode ser aceito ou não, pela SESAU/TO.

**6.3**. Se a CONTRATADA não cumprir o prazo de entrega ou recusar-se a retirar a Nota de Empenho, sem justificativa formal aceita pela CONTRATANTE, decairá seu do direito de fornecer os produtos adjudicados, sujeitando-se as penalidades previstas no Edital, sendo convocados os licitantes remanescentes em ordem de classificação para contratar com a SESAU/TO.

**07. DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS**

7.1. Os produtos devem ser entregues em dia e horário comercial, isto é, de segunda à sexta-feira menos feriados, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 a qual deve ser realizada na conformidade da Nota de Empenho, na presença de servidores devidamente autorizados, como determina o § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93, em dia e horário comercial.

As entregas, dos produtos deverão ser efetuadas em dois endereços: em Palmas e Araguaína, nos prédios:

a) **LACEN** situado: Quadra 601 Sul, Av. LO -15 Conj. 02, Lt. 01, Centro, Palmas – TO, Telefone: (63) 3218-3223 Email: [caf.lacen@saude.to.gov.br](mailto:caf.lacen@saude.to.gov.br) e [caf.lacen@gmail.com.br](mailto:caf.lacen@gmail.com.br);

b) **LSPA** situado: Av. José de Brito Soares, Nº 1015, Setor Anhanguera, CEP: 77818-530 – **3º Piso** do Hospital Universitário de Doenças Tropicais, Araguaína/TO. Telefones: (63)-3414-5014 / 3414-4975. Endereço Eletrônico: [lspa.compras@gmail.com](mailto:lspa.compras@gmail.com).

**8. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

**8.1. Relativo as condições de fornecimento, a CONTRATADA deverá:**

**8.1.1**. Entregar os produtos obedecendo rigorosamente às condições do Edital, de seus anexos;

**8.1.2**. Entregar os produtos obedecendo rigorosamente às condições do Contrato, se houver;

**8.1.3.** Entregar os produtos obedecendo rigorosamente à legislação vigente inerente ao objeto.

**9. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS**

**9.1.** O recebimento será confiado a uma Comissão composta de, no mínimo, 3 (três) membros (servidores) devidamente autorizados, conforme estabelece o § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93;

9.2. Todos os produtos deverão estar em conformidade com a Nota de Empenho, que poderá estar acompanhada da Relação de Itens ou de outro documento emitido pela SESAU/TO;

9.3. O recebimento se dará em observância com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, e ainda:

**9.3.1**. PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação, bem como se a Nota Fiscal (NF) / Fatura encontra lavrada sem incorreções.

A SESAU/TO terá o prazo máximo de até **05 (cinco) dias úteis**, podendo ser prorrogado por uma vez e por igual período, contados da data de recebimento, para verificar se os produtos fornecidos e a NF/Fatura estão em consonância com o Edital e com seus anexos.

**9.3.2.** DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e conseqüente aceitação.

**9.4.** Após o recebimento provisório a SESAU/TO atestará a Nota Fiscal se constatado que os produtos atendem ao edital;

**9.5**. Caso os produtos se encontrem desconforme ao exigido no Edital, a SESAU/TO notificará a Contratada para substituí-los no prazo de até **05 (cinco) dias úteis** contados da notificação;

**9.5.1.** Neste caso, o recebimento do(s) produto(s) escoimado(s) dos vícios que deram causa a sua troca será considerado recebimento provisório, ensejando nova contagem de prazo para o recebimento definitivo, estando a Contratada passível de penalidade(s) pelo descumprimento das condições do edital;

**9.5.2**. Atestada a Nota Fiscal, a Contratada deverá protocolá-la na SESAU/TO;

**9.6.** O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos produtos, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

**9.7**. A carga e a descarga serão por conta da Contratada, sem ônus de frete para a SESAU/TO.

**9.8. A SESAU recusará os produtos nas seguintes hipóteses:**

**9.8.1**. Qualquer situação em desacordo entre os produtos e o Edital de licitação e de seus Anexos ou a Nota de Empenho;

**9.8.2.** Nota Fiscal/Fatura com especificação do objeto, quantidades em desacordo com o discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada;

**9.8.3**. Apresentarem vícios de qualidade, funcionamento ou serem impróprios para o uso, ou ainda defeitos de fabricação;

**9.8.4.** Ainda que ocorra a situação prevista na línea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, a SESAU/TO, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o contrato (quando for o caso) e iniciar outro processo Licitatório.

**10. DAS OBRIGAÇÃOES DA CONTRATANTE**

**10.1**. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

**10.2**. Disponibilizar o local de entrega e a Comissão responsável pelo recebimento;

**10.3.** Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste Edital.

**10.4.** Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do Edital;

**10.5.** Comunicar à CONTRATADA até o 5° dia útil, após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento, dos produtos adquiridos;

**10.6.** Fiscalizar a execução do objeto, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;

**10.7**. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no contrato.

**11. DAS OBRIGAÇÕES CONTRATADA**

**11.1.** Fornecer o objeto deste Contrato, nas condições estipuladas neste Edital, na Proposta aprovada, na Nota de Empenho e quando for o caso, nas ordens de fornecimento, isentos de defeitos de fabricação;

**11.2.** Entregar os produtos na presença do(s) servidor(es) devidamente designado(s) na conformidade do § 8° do artigo 15 da Lei Federal n° 8.666/93, no local informado neste Termo, acompanhados da Nota Fiscal preenchida contendo a especificação e quantidade correta dos produtos;

**11.3.** Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete;

**11.4.** Fornecer o nome e o endereço do fabricante com o telefone do serviço de atendimento ao consumidor;

**11.5**. Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pela CONTRATANTE, e outros), providenciando sua substituição, quando for o caso, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

**11.6**. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

**11.7**. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;

**11.8**. Comunicar a SESAU/TO, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento;

**11.9**. Manter a garantia e qualidade dos produtos dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e seus anexos e o contrato;

**11.10**. Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no edital do pregão;

**11.11**. Cumprir com a legislação vigente inerente ao objeto, inclusive com todos os encargos tributários, fiscais, trabalhista, devendo arcar ainda, com todas as despesas e custo necessários ao cumprimento do objeto.

**12. DA FISCALIZAÇÃO**

**12.1.** Conforme artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e acompanhamento da execução do objeto será por meio da Superintendência de Vigilância, Promoção e Proteção à Saúde/Lacen, observando que:

**12.1.1.** A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por um representante da CONTRATANTE, especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição;

**12.1.2**. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

**12.1.3.** As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

**12.1.4**. A fiscalização ocorrerá ainda, nos termos da Portaria nº. 131/2008 de 05 de maio de 2008, publicada no Diário Oficial do Estado nº. 2.642 de 06 de maio de 2008, ou outra portaria que venha a substituí-la na época da assinatura do contrato, bem como na forma do Manual do Gestor de Contratos do Tribunal de Contas do Estado;

**12.1.5.** A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art.70 da Lei 8.666/93), ressaltando-se, ainda, que mesmo atesta0do o serviço adquirido, subsistirá a responsabilidade da CONTRATADA pela solidez, qualidade e segurança deste último.

**13. DO PAGAMENTO**

**13.1**. Efetuada a entrega, a CONTRATADA protocolará a Nota Fiscal/Fatura, perante a CONTRATANTE devidamente preenchida;

**13.2**. Caso Nota Fiscal/Fatura esteja em desacordo, será devolvida para correção;

**13.3**. A CONTRATANTE terá um prazo de até **05 (cinco) dias úteis** para conferência e aprovação, contados da sua protocolização, e será paga, diretamente na conta corrente da CONTRATADA;

**13.4**. O prazo previsto para pagamento que será de até **30 (trinta) dias corridos**, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada;

**13.5**. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(is), motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado no parágrafo anterior, passará a ser contado a partir da data da sua representação;

**13.6**. Os pagamentos não serão efetuados através de boletos bancários, sendo a garantia do referido pagamento a própria Nota de Empenho;

**13.7.** No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE, encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

**13.8.** O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

**ANEXO III**

**MINUTA DO CONTRATO**

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM NA FORMA E NAS CONDIÇÕES SEGUINTES, DE UM LADO COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO TOCANTINS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, E DE OUTRO COMO CONTRATADA, A EMPRESA ................**

O **ESTADO DO TOCANTINS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro nesta Capital, através da Secretaria Estadual de Saúde, inscrita no CNPJ sob nº 25.053.117/0001-64, pelo Excelentíssimo Senhor Secretário da Saúde, **Marcos Esner Musafir**, brasileiro, residente e domiciliado nesta capital, nomeado Secretário da Saúde, pelo Ato Governamental de nº. 96 – NM. publicado no Diário Oficial do Estado nº. 4.548, de 27 de janeiro de 2016, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa .............................................................. pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro, na ..................................................................., inscrita no CNPJ sob nº ............................................, Inscrição Estadual sob nº ........................................, doravante denominada CONTRATADA, representada por seu titular, o(a) Sr.(a) ...................................., brasileiro(a), portador(a) da Cédula de Identidade nº ..................................... - SSP-.........., CPF nº .........................................., resolvem celebrar o presente CONTRATO, elaborado de acordo com a minuta aprovada pela **SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS** e pela **PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93 e subsidiariamente a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 5.450/05 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente contrato tem por objeto aquisição de insumos, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Estado da Saúde, no prazo e nas condições a seguir ajustadas, decorrentes do Pregão Eletrônico nº XXX/2016, com motivação e finalidade descritas no Termo de Referência do órgão requisitante.

**PARÁGRAFO ÚNICO – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO**

A aquisição deste Contrato as quantidades e observações constantes do Objeto da Licitação do Pregão Eletrônico nº XXX/2016, conforme Processo nº 2016/30550/001230 parte integrante deste Contrato, com motivação e finalidade descritas no Termo de Referência do órgão requisitante.

| **Item** | **Qtd** | **Und** | **Especificações** | **Preço**  **Unitário** | **Preço**  **Global** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **VALOR TOTAL** | | | | |  |

(AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DO OBJETO CONTRATADO SERÃO INSERIDAS NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO, COM BASE NA PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA)

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA E DO PRAZO de entrega

2.1. Da forma:

**2.1.1.** Os produtos devem ser entregues obedecendo rigorosamente às cláusulas do Edital e seus anexos.

**2.1.2.** Os produtos devem ser entregues acondicionados, sempre que possível, em embalagens lacradas individualmente, identificados, e em perfeitas condições de armazenagem.

**2.1.3.** Os produtos devem ser de alta qualidade, excelente acabamento, sem falhas ou quaisquer outras avarias.

**2.1.4.** Os produtos deverão possuir embalagem individual, contendo:

a) nome e *website* do fabricante;

b) data do término da garantia;

c) dados para acionamento da garantia.

**2.2. Do prazo de entrega dos produtos:**

**2.2.1.** O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) no(s) prazos(s) indicado(s) no Termo de Referência.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE E DO LOCAL DE ENTREGA**

**3.1. Da validade dos produtos:**

**3.1.1.** O(s) produto(s) deverá(ão) ter validade mínima indicada no Termo de Referência.

**3.2. Do local entrega:**

**3.2.1.** O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) nos locais indicados no Termo de Referência.

**CLÁUSULA QUARTA – DA LICITAÇÃO**

A aquisição, consubstanciada no presente contrato, foram objeto de licitação, sob a modalidade Pregão, na forma eletrônica, conforme Edital constante de folhas ....... /......., do Processo nº 2016/30550/001230, a que se vincula este contrato, além de submeter-se, também aos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

O CONTRATANTE obriga-se:

a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

b) Disponibilizar o local de entrega e a Comissão responsável pelo recebimento;

c) Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Termo;

d) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a Contratada entregar fora das especificações do Termo;

e) Comunicar à Contratada até o 5° dia útil, após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento, dos produtos adquiridos;

f) Fiscalizar a execução do objeto, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;

g) Efetuar o pagamento à Contratada no prazo determinado no Termo e em seus anexos, inclusive, neste Contrato.

**CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

A CONTRATADA obriga-se a:

a) Fornecer o objeto deste Contrato, nas condições estipuladas neste Edital, na Proposta aprovada, na Nota de Empenho e quando for o caso, nas ordens de fornecimento, isentos de defeitos de fabricação;

b) Entregar os produtos na presença do(s) servidor(es) devidamente designado(s) na conformidade do § 8° do artigo 15 da Lei Federal n° 8.666/93, no local informado neste Termo, acompanhados da Nota Fiscal preenchida contendo a especificação e quantidade correta dos produtos;

c) Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete;

d) Fornecer o nome e o endereço do fabricante com o telefone do serviço de atendimento ao consumidor;

e) Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pela Contratante, e outros), providenciando sua substituição, quando for o caso, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

f) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

g) Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;

h) Comunicar a SESAU/TO, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento;

i) Manter a garantia e qualidade dos produtos dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e seus anexos e o contrato;

j) Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no edital do pregão;

k) Cumprir com a legislação vigente inerente ao objeto, inclusive com todos os encargos tributários, fiscais, trabalhista, devendo arcar ainda, com todas as despesas e custo necessários ao cumprimento do objeto.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO**

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela aquisição do(s) produto(s) o valor total de R$ .......................... (...........................................................).

**CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO**

**8.1**. Efetuada a entrega, a Contratada protocolará a Nota Fiscal/Fatura, perante a Contratante devidamente preenchida.

**8.2**. Caso Nota Fiscal/Fatura esteja em desacordo, será devolvida para correção.

**8.3**. A Contratante terá um prazo de até 05 (cinco) dias úteis para conferência e aprovação, contados da sua protocolização, e será paga, diretamente na conta corrente da Contratada.

**8.4**. O prazo previsto para pagamento que será de até 30 (trinta) dias corridos, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada.

**8.5**. Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(is), motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado no item anterior, passará a ser contado a partir da data da sua representação.

**8.6**. Os pagamentos não serão efetuados através de boletos bancários, sendo a garantia do referido pagamento a própria Nota de Empenho.

**8.7.** No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE, encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

**8.8.** O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

**CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A despesa resultante deste contrato correrá à conta de dotação orçamentária consignada no programa ........................................... elemento de despesa............................................

**CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO**

**10.1.** Conforme artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e acompanhamento da execução do objeto será por meio da Superintendência de Vigilância, Promoção e Proteção à Saúde/LACEN, observando que:

**10.1.1.** A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por um representante da CONTRATANTE, especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição;

**10.1.2**. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

**10.1.3.** As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

**10.1.4**. A fiscalização ocorrerá ainda, nos termos da Portaria nº. 131/2008 de 05 de maio de 2008, publicada no Diário Oficial do Estado nº. 2.642 de 06 de maio de 2008, ou outra portaria que venha a substituí-la na época da assinatura do contrato, bem como na forma do Manual do Gestor de Contratos do Tribunal de Contas do Estado;

**10.1.5.** A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art.70 da Lei 8.666/93), ressaltando-se, ainda, que mesmo atesta0do o serviço adquirido, subsistirá a responsabilidade da CONTRATADA pela solidez, qualidade e segurança deste último.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO CONTRATUAL.**

O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses dos Artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES**

**12.1.** Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e será descredenciada no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo do disposto nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93, e das multas previstas em Edital, no contrato e das demais cominações legais.

**12.2.** A multa será aplicada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso.

**12.3.** O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

**12.4.** As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

**12.5.** Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.

**12.6.** O procedimento para aplicação das sanções será de responsabilidade do órgão requisitante, sem prejuízo do direito ao contraditório e da ampla defesa**.**

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA**

A duração do contrato ficará adstrita a vigência dos respectivos créditos orçamentários.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO**

O CONTRATANTE, no prazo de até 20 (vinte) dias após assinatura deste Contrato, providenciará a sua publicação, por extrato, no Diário Oficial do Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO CONTROLE**

O presente contrato será submetido à fiscalização da entidade de controle externo competente, de conformidade com a fonte de recursos que subvencionam a presente aquisição.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA ALTERAÇÃO**

O presente contrato poderá ser alterado nas formas e condições previstas no artigo 65 da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FISCAL DO CONTRATO**

O fiscal do contrato bem como o seu respectivo suplente, referente ao presente contrato, serão indicados pelo gestor da pasta através de portaria assinada e publicada no Diário Oficial do Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO**

Fica eleito o foro da Capital do Estado do Tocantins - Vara da Fazenda Pública, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem para dirimir quaisquer questões fundadas neste Contrato.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes **CONTRATANTES**, na presença das testemunhas abaixo.

Palmas, aos .......... de .................................... de 2016.

................................

**PELO CONTRATANTE**

................................

**PELA CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

**MODELOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MODELO 1**  **Carta de Correção de Proposta de Preços**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **CARTA DE CORREÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS** | | | | | | | Pregão Eletrônico nº.:  Processo:  Empresa:  Nota: carta elaborada com base no item 12.3, do Edital. | | | | | | | Item | Unidade | Descrição resumida | Marca | Vlr Unitário  (R$) | Valor Total (R$) | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | Total | | | | |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Pregoeiro | | | | | | |

**MODELO 2**

**Termo de Compromisso**

Ref.: Pregão Eletrônico N° \_\_\_\_\_\_\_\_/2016.

Palmas-TO, .......de .................................... de 2016.

Proponente: (razão social da empresa proponente)

Objeto Licitado:

*(discrição do objeto)*

A empresa \_\_\_\_\_ pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. \_\_\_\_\_\_\_, localizada no endereço \_\_\_\_\_\_\_, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_\_\_\_, portador do RG nº \_\_\_\_\_\_\_\_, e CPF/MF nº \_\_\_\_\_\_\_\_, participante do Pregão Eletrônico em epígrafe, vem à presença da Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins, firmar o presente compromisso, conforme segue:

A empresa se compromete a entregar juntamente com a Nota Fiscal, o Certificado do Registro dos Produtos, na Agencia Nacional da Vigilância Sanitária, ou sua Publicação na Internet ou Diário Oficial da União, em conformidade com o artigo 5º § 3º da Portaria nº 2.814 - GM/98 ou a sua isenção. Todavia, estando o registro vencido, apresentarei a cópia autenticada e legível da solicitação de sua revalidação, conforme Decreto Federal nº 8.077/2013, acompanhada de cópia da publicação do registro vencido. A não apresentação do registro e do pedido de revalidação do produto (protocolo) implicará na desclassificação do item/lote (se fora o caso) cotado;

A empresa tem ciência de que os produtos em desacordo com o Edital não serão aceitos pela SESAU/TO, e que será responsabilizada por quaisquer danos que causar a CONTRATANTE ou a terceiros, inclusive desabastecimento das Unidades de Saúde mantidas e Administradas pela Secretaria de Saúde, decorrente do descumprimento das regras do Ato Convocatório, e que este fato será levado ao conhecimento do Ministério Público Estadual e Federal para as providências devidas.