## ADMINISTRAÇAO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: NÚCLEO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS LESÕES PRECURSORAS DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO
Local : GUARAÍ - TO
CONVÊNIO : 771949/2012/MS/CAIXA
Fonte Preços: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL/CAIXA/IBGE
Data Base Preços: RELATÓRIO DE INSUMOS E COMPOSIÇÕES - 10/2018 - Com desoneração
Área: 136,73m²
Encargos Sociais Desonerados : 89,26% (HORA) BDI: 25 %
1-ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Item | Unid | Mês | Hr/dia | Dias úteis/mês | Total
Engenheiro Civil | H | 6 | 0.5 | 22 | 66
Encarregado Geral | H | 6 | 3 | 22 | 396
Anotação de Responsabilidade Técnica |  |  |  | 1 | unid
2-SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
Placa de obra (Modelo SESAU) |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Área (m²)
|  |  | 6 | 3 | 18
Placa de obra /2 - PARA 1 CONVÊNIO |  |  |  |  | 9
LIMPEZA DO TERRENO
Ambiente | Área (m²)
Área da Ampliação | 136.73

## SAPATAS
MEMORIA DE CALCULO - INFRAESTRUTURA
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
SAPATAS E ARRANQUES
DIMENSÕES | [10 empty] | SERVIÇOS
SAPATAS | [6 empty] | PILARES
SAPATA | LADO B | LADO H | SEÇÃO S | h0 | h1 | df | LADO a | LADO b | SEÇÃO s | H | H DE ESCAV. | ESCAV | APILOAM. | MAGRO | REATERRO | BOTA-FORA
(nº) | (m) | (m) | (m2) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) | (m) | (m3) | (m2) | (m3) | (m3) | (m3)
SA - 1 | 0.85 | 1 | 0.85 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 2.99 | 2.5415 | 0.85 | 0.0425 | 2.1225 | 0.419
SA - 2 | 1 | 1.15 | 1.15 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 2.73 | 3.1395 | 1.15 | 0.0575 | 2.6155 | 0.524
SA - 3 | 1 | 1.15 | 1.15 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 2.55 | 2.9325 | 1.15 | 0.0575 | 2.4085 | 0.524
SA - 4 | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 2.4 | 1.824 | 0.76 | 0.038 | 1.4365 | 0.3875
SA - 5 | 1 | 1.15 | 1.15 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 2.29 | 2.6335 | 1.15 | 0.0575 | 2.1095 | 0.524
SA - 6 | 0.85 | 1 | 0.85 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 2.09 | 1.7765 | 0.85 | 0.0425 | 1.3575 | 0.419
SA - 7 | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 1.91 | 1.4516 | 0.76 | 0.038 | 1.0641 | 0.3875
SA - 8 | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 1.76 | 1.3376 | 0.76 | 0.038 | 0.9501 | 0.3875
SA - 9 | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 1.6 | 1.216 | 0.76 | 0.038 | 0.8285 | 0.3875
SA - 10 | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 2.88 | 2.1888 | 0.76 | 0.038 | 1.8013 | 0.3875
SA - 11 | 1 | 1.15 | 1.15 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 2.4 | 2.76 | 1.15 | 0.0575 | 2.236 | 0.524
SA - 12 | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 1.91 | 1.4516 | 0.76 | 0.038 | 1.0641 | 0.3875
SA - 13 | 0.85 | 1 | 0.85 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 1.6 | 1.36 | 0.85 | 0.0425 | 0.941 | 0.419
SA - 14 | 0.95 | 1.1 | 1.045 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 2.99 | 3.1246 | 1.045 | 0.05225 | 2.6373 | 0.48725
SA - 15 | 0.95 | 1.1 | 1.045 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 2.73 | 2.8528 | 1.045 | 0.05225 | 2.3656 | 0.48725
SA - 16 | 1.05 | 1.2 | 1.26 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 2.55 | 3.213 | 1.26 | 0.063 | 2.6505 | 0.5625
SA - 17 | 1 | 1.15 | 1.15 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 2.29 | 2.6335 | 1.15 | 0.0575 | 2.1095 | 0.524
SA - 18 | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 2.09 | 1.5884 | 0.76 | 0.038 | 1.2009 | 0.3875
SA - 19 | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 1.91 | 1.4516 | 0.76 | 0.038 | 1.0641 | 0.3875
SA - 20 | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 1.6 | 1.216 | 0.76 | 0.038 | 0.8285 | 0.3875
SA - 21 | 0.95 | 1.1 | 1.045 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 2.99 | 3.1246 | 1.045 | 0.05225 | 2.6373 | 0.48725
SA - 22 | 1 | 1.15 | 1.15 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 2.67 | 3.0705 | 1.15 | 0.0575 | 2.5465 | 0.524
SA - 23 | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 2.55 | 1.938 | 0.76 | 0.038 | 1.5505 | 0.3875
SA - 24 | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 2.4 | 1.824 | 0.76 | 0.038 | 1.4365 | 0.3875
SA - 25 | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 2.29 | 1.7404 | 0.76 | 0.038 | 1.3529 | 0.3875
SA - 26 | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 2.09 | 1.5884 | 0.76 | 0.038 | 1.2009 | 0.3875
SA - 27 | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 1.91 | 1.4516 | 0.76 | 0.038 | 1.0641 | 0.3875
SA - 28 | 0.85 | 1.15 | 0.9775 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 2.7 | 1.6 | 1.564 | 0.9775 | 0.048875 | 0.95188 | 0.61213
SA - 29 | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 1.91 | 1.4516 | 0.76 | 0.038 | 1.0641 | 0.3875
SA - 30 | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 1.76 | 1.3376 | 0.76 | 0.038 | 0.9501 | 0.3875
SA - 31 | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 1.6 | 1.216 | 0.76 | 0.038 | 0.8285 | 0.3875
SA - 32 | 0.85 | 1 | 0.85 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 2.99 | 2.5415 | 0.85 | 0.0425 | 2.1225 | 0.419
SA - 33 | 0.95 | 1.1 | 1.045 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 2.67 | 2.7901 | 1.045 | 0.05225 | 2.3029 | 0.48725
SA - 34 | 0.85 | 0.95 | 0.8075 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 2.55 | 2.0591 | 0.8075 | 0.040375 | 1.655 | 0.40413
SA - 35 | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 2.4 | 1.824 | 0.76 | 0.038 | 1.4365 | 0.3875
SA - 36 | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 2.29 | 1.7404 | 0.76 | 0.038 | 1.3529 | 0.3875
SA - 37 | 0.85 | 1 | 0.85 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 2.09 | 1.7765 | 0.85 | 0.0425 | 1.3575 | 0.419
SA - 38 | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 1.91 | 1.4516 | 0.76 | 0.038 | 1.0641 | 0.3875
SA - 39 | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 1.91 | 1.4516 | 0.76 | 0.038 | 1.0641 | 0.3875
SA - 40 | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 2.7 | 1.6 | 1.216 | 0.76 | 0.038 | 0.8285 | 0.3875
TOTAL | [11 empty] | 79.8505 | 35.095 | 1.7548 | 62.5588 | 17.2917

## BALDRAME
MEMORIA DE CALCULO - INFRAESTRUTURA
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
VIGA BALDRAME
NÚMERO | DIMENSÕES |  |  | SERVIÇOS
BALDRAMES | LARGURA | ALTURA | COMP. | ALTURA DE ESCAV | ESCAV | APILOAM. | MAGRO | IMPERM | ALV. EMBAS. |  |  |  | ARMAÇÃO
| (m) | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m2) | (m3) | (m2) | (m3) |  |  |  | (Kg)
VBA - 1 | 0.15 | 0.3 | 10.32 | 0.3 | 0.4644 | 1.548 | 0.0774 | 7.74 | 0.6192
VBA - 2 | 0.15 | 0.3 | 10.09 | 0.3 | 0.45405 | 1.5135 | 0.075675 | 7.5675 | 0.6054
VBA - 3 | 0.15 | 0.3 | 5 | 0.3 | 0.225 | 0.75 | 0.0375 | 3.75 | 0.3
VBA - 4 | 0.15 | 0.3 | 2.03 | 0.3 | 0.09135 | 0.3045 | 0.015225 | 1.5225 | 0.1218
VBA - 5 | 0.15 | 0.3 | 4.29 | 0.3 | 0.19305 | 0.6435 | 0.032175 | 3.2175 | 0.2574
VBA - 6 | 0.15 | 0.3 | 7.06 | 0.3 | 0.3177 | 1.059 | 0.05295 | 5.295 | 0.4236
VBA - 7 | 0.15 | 0.3 | 9.61 | 0.3 | 0.43245 | 1.4415 | 0.072075 | 7.2075 | 0.5766
VBA - 8 | 0.15 | 0.3 | 9.51 | 0.3 | 0.42795 | 1.4265 | 0.071325 | 7.1325 | 0.5706
VBA - 9 | 0.15 | 0.3 | 5.81 | 0.3 | 0.26145 | 0.8715 | 0.043575 | 4.3575 | 0.3486
VBA - 10 | 0.15 | 0.3 | 2.26 | 0.3 | 0.1017 | 0.339 | 0.01695 | 1.695 | 0.1356
VBA - 11 | 0.15 | 0.3 | 1.76 | 0.3 | 0.0792 | 0.264 | 0.0132 | 1.32 | 0.1056
VBA - 12 | 0.15 | 0.3 | 4.81 | 0.3 | 0.21645 | 0.7215 | 0.036075 | 3.6075 | 0.2886
VBA - 13 | 0.15 | 0.3 | 7.69 | 0.3 | 0.34605 | 1.1535 | 0.057675 | 5.7675 | 0.4614
VBA - 14 | 0.15 | 0.3 | 7.44 | 0.3 | 0.3348 | 1.116 | 0.0558 | 5.58 | 0.4464
VBA - 15 | 0.15 | 0.3 | 4.47 | 0.3 | 0.20115 | 0.6705 | 0.033525 | 3.3525 | 0.2682
VBA - 16 | 0.15 | 0.3 | 4.52 | 0.3 | 0.2034 | 0.678 | 0.0339 | 3.39 | 0.2712
VBA - 17 | 0.15 | 0.3 | 4.4 | 0.3 | 0.198 | 0.66 | 0.033 | 3.3 | 0.264
VBA - 18 | 0.15 | 0.3 | 2.4 | 0.3 | 0.108 | 0.36 | 0.018 | 1.8 | 0.144
VBA - 19 | 0.15 | 0.3 | 2.26 | 0.3 | 0.1017 | 0.339 | 0.01695 | 1.695 | 0.1356
VBA - 20 | 0.15 | 0.3 | 4.56 | 0.3 | 0.2052 | 0.684 | 0.0342 | 3.42 | 0.2736
VBA - 21 | 0.15 | 0.3 | 4.4 | 0.3 | 0.198 | 0.66 | 0.033 | 3.3 | 0.264
VBA - 22 | 0.15 | 0.3 | 4.53 | 0.3 | 0.20385 | 0.6795 | 0.033975 | 3.3975 | 0.2718
VBA - 23 | 0.15 | 0.3 | 4.61 | 0.3 | 0.20745 | 0.6915 | 0.034575 | 3.4575 | 0.2766
VBA - 24 | 0.15 | 0.3 | 4.51 | 0.3 | 0.20295 | 0.6765 | 0.033825 | 3.3825 | 0.2706
VBA - 25 | 0.15 | 0.3 | 4.7 | 0.3 | 0.2115 | 0.705 | 0.03525 | 3.525 | 0.282
VBA - 26 | 0.15 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.2025 | 0.675 | 0.03375 | 3.375 | 0.27
VBA - 27 | 0.15 | 0.3 | 4.53 | 0.3 | 0.20385 | 0.6795 | 0.033975 | 3.3975 | 0.2718
VBA - 28 | 0.15 | 0.3 | 4.4 | 0.3 | 0.198 | 0.66 | 0.033 | 3.3 | 0.264
VBA - 29 | 0.15 | 0.3 | 4.53 | 0.3 | 0.20385 | 0.6795 | 0.033975 | 3.3975 | 0.2718
VBA - 30 | 0.15 | 0.3 | 5.99 | 0.3 | 0.26955 | 0.8985 | 0.044925 | 4.4925 | 0.3594
VBA - 31 | 0.15 | 0.3 | 4.32 | 0.3 | 0.1944 | 0.648 | 0.0324 | 3.24 | 0.2592
VBA - 33 | 0.15 | 0.3 | 8.46 | 0.3 | 0.3807 | 1.269 | 0.06345 | 6.345 | 0.5076
VBA - 34 | 0.15 | 0.3 | 4.49 | 0.3 | 0.20205 | 0.6735 | 0.033675 | 3.3675 | 0.2694
TOTAL |  |  | 174.26 |  | 7.8417 | 26.139 | 1.307 | 130.695 | 10.4556
VIGA BALDRAME MURO DE ARRIMO
NÚMERO | DIMENSÕES |  |  | SERVIÇOS
BALDRAMES | LARGURA | ALTURA | COMP. | ÁREA DE ESCAV. | LARGURA DE ESCAV. | ESCAV | APILOAM. | MAGRO | REATERRO | BOTA-FORA | IMPERM | ALV. EMBAS.
| (m) | (m) | (m) | (m2) | (m) | (m3) | (m2) | (m3) | (m3) | (m3) | (m2) | (m3)
VBMA - 1 | 0.15 | 0.3 | 10.32 | 14.51 | 0.15 | 2.18 | 1.548 | 0.0774 | 1.6382 | 0.5418 | 7.74 | 0.6192 | 0.6192
VBMA - 2 | 0.15 | 0.3 | 10.09 | 7.21 | 0.15 | 1.08 | 1.5135 | 0.075675 | 0.55028 | 0.52973 | 7.5675 | 0.6054 | 0.6054
VBMA - 3 | 0.15 | 0.3 | 4.32 | 6.31 | 0.15 | 0.95 | 0.648 | 0.0324 | 0.7232 | 0.2268 | 3.24 | 0.2592 | 0.2592
VBMA - 4 | 0.15 | 0.3 | 4.67 | 7.36 | 0.15 | 1.1 | 0.7005 | 0.035025 | 0.85483 | 0.24517 | 3.5025 | 0.2802 | 0.2802
VBMA - 5 | 0.15 | 0.3 | 4.81 | 2.39 | 0.15 | 0.36 | 0.7215 | 0.036075 | 0.10747 | 0.25252 | 3.6075 | 0.2886 | 0.2886
VBMA - 6 | 0.15 | 0.3 | 8.84 | 12.62 | 0.15 | 1.89 | 1.326 | 0.0663 | 1.4259 | 0.4641 | 6.63 | 0.5304 | 0.5304
VBMA - 7 | 0.15 | 0.3 | 7.44 | 6.7 | 0.15 | 1.01 | 1.116 | 0.0558 | 0.6194 | 0.3906 | 5.58 | 0.4464 | 0.4464
VBMA - 8 | 0.15 | 0.3 | 4.81 | 2.39 | 0.15 | 0.36 | 0.7215 | 0.036075 | 0.10747 | 0.25252 | 3.6075 | 0.2886 | 0.2886
VBMA - 9 | 0.15 | 0.3 | 4.49 | 0.27 | 4.49 | 1.21 | 0.6735 | 0.033675 | 0.97428 | 0.23573 | 3.3675 | 0.2694 | 0.2694
VBMA - 10 | 0.15 | 0.3 | 4.32 | 0.27 | 4.32 | 1.17 | 0.648 | 0.0324 | 0.9432 | 0.2268 | 3.24 | 0.2592 | 0.2592
VBMA - 11 | 0.15 | 0.3 | 2.7 | 0.25 | 2.7 | 0.68 | 0.405 | 0.02025 | 0.53825 | 0.14175 | 2.025 | 0.162 | 0.162
VBMA - 12 | 0.15 | 0.3 | 2.82 | 0.11 | 2.82 | 0.31 | 0.423 | 0.02115 | 0.16195 | 0.14805 | 2.115 | 0.1692 | 0.1692
VBMA - 13 | 0.15 | 0.3 | 8.12 | 0.06 | 8.12 | 0.49 | 1.218 | 0.0609 | 0.0637 | 0.4263 | 6.09 | 0.4872 | 0.4872
VBMA - 14 | 0.15 | 0.3 | 4.32 | 0.06 | 4.32 | 0.26 | 0.648 | 0.0324 | 0.0332 | 0.2268 | 3.24 | 0.2592 | 0.2592
TOTAL |  |  | 174.26 |  |  | 13.05 | 12.3105 | 0.61552 | 8.7413 | 4.3087 | 61.5525 | 4.9242 | 0
RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, CONCRETO MAGRO E ALV. DE EMBASAMENTO
[5 empty] | ESCAV SAP. | ESCAV. VIGAS | APILOAM. | MAGRO | REATERRO | BOTA-FORA | IMPERM | ALV. EMBAS.
[5 empty] | (m3) | (m3) | (m2) | (m3) | (m3) | (m3) | (m2) | (m3)
VALORES: SAPATAS |  |  |  |  | 79.8505 |  | 35.095 | 1.7548 | 62.5588 | 17.2917
VALORES: BALDRAME | [5 empty] | 7.8417 | 26.139 | 1.307 |  |  | 130.695 | 10.4556
VALORES: BALDRAME MURO DE ARRIMO | [5 empty] | 13.05 | 12.3105 | 0.61552 | 8.7413 | 4.3087 | 61.5525 | 4.9242
VALORES: SAPATA + BALDRAME + BALDRAME DO MURO DE ARRIMO |  |  |  |  | 79.8505 | 20.8917 | 73.5445 | 3.6772 | 71.3001 | 21.6004 | 192.2475 | 15.3798
VALORES DIVIDIDOS EM DOIS CONVÊNIOS |  |  |  |  | 39.9253 | 10.4459 | 36.7723 | 1.8386 | 35.6501 | 10.8002 | 96.1237 | 7.6899
ATERRO (m³)
H= Desnível de 1,40m segundo projeto
comprimento = 20,30m
Volume = ((1,40*20,30)/2) * 12,10
171.941
VALORES DIVIDIDOS EM DOIS CONVÊNIOS | [5 empty] | 85.9705
12
[8 empty] | 3 |  |  |  | 4
0.25

## AÇO
MEMORIA DE CALCULO - INFRAESTRUTURA
RESUMO PROJETO ESTRUTURAL
INFRAESTRUTURA
DESCRIÇÃO |  | SERVIÇOS
|  | FORMA (m2) | CONCRETO | AÇO CA-60 | AÇO CA-50
|  |  | Fck=20 (MPa) | 5,0mm (kg) | 6,3mm (kg) | 8,0mm (kg) | 10,0mm (kg)
|  |  | (m3) | (Kg) | (Kg) | (Kg) | (Kg)
Sapatas + Arranque |  | 99.66 | 13.3 | 70.5455 |  |  | 649.4545
Viga Baldrame Muro de Arrimo |  | 59.78 | 3.59 | 60.1818 |  | 126.7273
Viga Baldrame de Edifício |  | 126.45 | 7.59 | 129.3636 |  | 293.8182
TOTAL INFRAESTRUTURA |  |  | 24.48 | 260.09 | 0 | 420.55 | 649.45
TOTAL INFRAESTRUTURA /2 - PARA 1 CONVÊNIO |  | Forma sapata | 12.24 | 130.045 | 0 | 210.275 | 324.725
49.83
Forma vigas
93.115
SUPERESTRUTURA
DESCRIÇÃO |  | SERVIÇOS
|  | FORMA (m2) | CONCRETO | AÇO CA-60 | AÇO CA-50
|  |  | Fck=20 (MPa) | 5,0mm (kg) | 6,3mm (kg) | 8,0mm (kg) | 10,0mm (kg)
|  |  | (m3) | (Kg) | (Kg) | (Kg) | (Kg)
Pilares |  | 179.4 | 9.14 | 230.7273 |  |  | 680.2727
Vigas de Cobertura |  | 129.14 | 7.94 | 113.8182 |  | 276.1818
Vigas Platibanda |  | 55.84 | 3.35 | 59.0909 |  | 114.8182
Vigas Reservatório |  | 12.23 | 0.73 | 12.4545 |  | 26.9091
Laje treliçada | [6 empty] | 7.5455
TOTAL SUPERESTRUTURA |  |  | 21.16 | 416.09 | 0 | 417.91 | 687.82
TOTAL SUPERESTRUTURA /2 - PARA 1 CONVÊNIO |  | Forma Pilares | 10.58 | 208.045 | 0 | 208.955 | Pilares
|  | 89.7 |  |  |  |  | 340.1364
|  | Forma vigas |  |  |  |  | Lajes
|  | 98.605 |  |  |  |  | 3.7727
OBS: OS VALORES DA PLANILHA SERÃO /2 DEVIDO A OBRA SER EXECUTADA ATRAVÉS DE 02 CONVÊNIOS
LAJES
LAJE - TRELIÇADA
| LAJE | ALTURA | AREA | AREA/2
| (nº) | (m) | (m²) | (m²)
| TRELIÇADA 1D | 0.12 | 117.62 | 58.81
| TRELIÇADA 1D | 0.16 | 62.82 | 31.41
| TOTAL (m2) |  | 180.44 | 90.22
ESCADA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO
1,57M³ CONCRETO FCK= 25MPA
12
[5 empty] | 3 |  | 4
0.25

## VEDAÇÃO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Local | Compr. | Altura | Desc. Esquad. | Tot. - M²
PAR. HORIZT. | 2.8 | 3 | 32.18 | 8.4
PAR. HORIZT. | 4.3 | 3 |  | 12.9
PAR. HORIZT. | 2.9 | 3 |  | 8.7
PAR. HORIZT. | 2.7 | 3 |  | 8.1
PAR. HORIZT. | 2.75 | 3 |  | 8.25
PAR. HORIZT. | 1.5 | 3 |  | 4.5
PAR. HORIZT. | 11.37 | 3 |  | 34.11
PAR. HORIZT. | 2.07 | 3 |  | 6.21
PAR. HORIZT. | 2.22 | 3 |  | 6.66
PAR. VERT. | 9.6 | 3 |  | 28.8
PAR. VERT. | 1.8 | 3 |  | 5.4
PAR. VERT. | 4.3 | 3 |  | 12.9
PAR. VERT. | 4.3 | 3 |  | 12.9
PAR. VERT. | 4.3 | 3 |  | 12.9
PAR. VERT. | 4.3 | 3 |  | 12.9
PAR. VERT. | 4.3 | 3 |  | 12.9
PAR. VERT. | 1.85 | 3 |  | 5.55
|  |  | TOTAL | 169.9

## ESQUADRIAS E VIDROS
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESQUADRIAS
ESQUADRIAS
PORTAS - MADEIRA - ALUM - VIDR
PORTA | LARG | ALT | AREA | TIPO | QUANT | ÁREA (M2)
PM1 | 0.9 | 2.1 | 1.89 | MADEIRA LAMIN. | 7 | 13.23
PV1 | 3 | 2.1 | 6.3 | VIDRO TEMP. 10MM | 1 | 6.3
19.53
JANELAS
JANELA | LARG | ALT | AREA | TIPO | QUANT | ÁREA (M2)
JV 1 | 2 | 1.6 | 3.2 | ALUM CORRER - 04 FLS | 2 | 6.4
JV 2 | 1.5 | 1.1 | 1.65 | ALUM CORRER - 02 FLS | 3 | 4.95
JV 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | MAXIM AR | 1 | 0.5
JV 4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | MAXIM AR | 2 | 0.8
|  |  |  | TOTAL MAXIM AR |  | 1.3
|  |  |  | ÁREA TOTAL DE JANELAS |  | 12.65
AREA DE ESQUADRIA - TOTAL | [5 empty] | 32.18
JANELAS/PEITORIL
JANELA | LARG | ALT |  | TIPO | QUANT | TOTAL M
JV1 | 2 | 1.6 |  | ALUM CORRER - 04 FLS | 2 | 4
JV2 | 1.5 | 1.1 |  | ALUM CORRER - 02 FLS | 3 | 4.5
JV3 | 1 | 0.5 |  | MAXIM AR | 1 | 1
JV4 | 0.8 | 0.5 |  | MAXIM AR | 2 | 1.6
TOTAL | [5 empty] | 11.1
VERGAS
PORTA /JANELA | LARG | REPETIÇÕES |  | L | QUANT | TOTAL M
PM1 | 0.9 | 1 |  | 0.3 | 4 | 6
PV1 | 3 | 1 |  | 0.3 | 1 | 3.6
JV 1 | 2 | 2 |  | 0.3 | 2 | 10.4
JV 2 | 1.5 | 2 |  | 0.3 | 3 | 12.6
JV 3 | 1 | 2 |  | 0.3 | 1 | 3.2
JV 4 | 0.8 | 2 |  | 0.3 | 2 | 5.6
TOTAL | [5 empty] | 41.4
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA VÃO ATÉ 1,50M |  |  | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS
10.7 |  |  | ATÉ 1,50M | MAIS DE 1,50M
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA VÃO DE MAIS DE 1,50M |  |  | 10.7 | 5.2
5.2 |  |  | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS
|  |  | ATÉ 1,50M | MAIS DE 1,50M
|  |  | 6 | 3.6
PINTURA EM ESQUADRIA DE MADEIRA
PORTA | LARG | ALT |  | TIPO | QUANT | ÁREA - M²
PM1 | 0.9 | 2.1 |  | ABRIR - MAD | 7 | 13.23
TOTAL | [5 empty] | 26.46

## COBERTURA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - COBERTURA
| ESTRUTURA METÁLICA |  | 2011,59 KG
COBERTURA - TELHA TIPO FIBROCIMENTO
| Local | Área | Tot. - M² | /2 convênios
| COBERTURA I | 146.63 | 146.63 | 73.315
| COBERTURA II | 9.8 | 10.89 | 5.445
| COBERTURA II | 9.7 | 9.7 | 4.85
| TOTAL |  | 167.22 | 83.61
RUFO METALICO
| Local | Comprimento | Tot. - M | /2 convênios
| COBERTURA I,II,III | 53.75 | 53.75 | 26.875
| TOTAL |  | 53.75 | 26.875
CUMEEIRA
| Local | Comprimento | Tot. - M | /2 convênios
| COBERTURA I,II,III | 21.1 | 21.1 | 10.55
| TOTAL |  | 21.1 | 10.55
CALHA METALICA
| Local | Comprimento | Tot. - M | /2 convênios
| COBERTURA I,II,III | 40.05 | 40.05 | 20.025
| TOTAL |  | 40.05 | 20.025
PINTURA ESMALTE, SOBRE SUPERFICIE METALICA
| Local | Área | Tot. - M² | /2 convênios
| COBERTURA I | 146.63 | 146.63 | 73.315
| COBERTURA II | 9.8 | 10.89 | 5.445
| COBERTURA II | 9.7 | 9.7 | 4.85
| TOTAL |  | 167.22 | 83.61
OBS: OS VALORES DA PLANILHA SERÃO /2 DEVIDO A OBRA SER EXECUTADA ATRAVÉS DE 02 CONVÊNIOS

## LOUÇAS E BANC
MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO HIDRÁULICO
BANCADAS GRANITO CINZA
Local | Comprimento | Largura | Tipo | Tot. - M²
SANITÁRIO CONSULTÓRIO II | 0.5 | 0.6 | BANCADA EM GRANITO CINZA 50x60 | 0.3
SANITÁRIO CONSULTÓRIO III | 0.5 | 0.6 | BANCADA EM GRANITO CINZA 50x60 | 0.3
TOTAL BANCADA GRANITO (DUAS UNIDADES) |  |  |  | 0.6
BANCADAS GRANITO CINZA
Local | Comprimento | Largura | Tipo | Tot. - M²
SANITARIO MASCULINO | 0.8 | 0.6 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - | 0.48
SANITÁRIO FEMININO | 0.8 | 0.6 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - | 0.48
TOTAL BANCADA GRANITO (DUAS UNIDADES) |  |  |  | 0.96
VASO SANITÁRIO /VÁLVULA DE DESCARGA |  |  | BARRA DE APOIO RETA DE ALUMÍNIO INOX (0,80CM)
Local | Quantidade |  | Local | Quantidade
SANITÁRIO CONSULTÓRIO II | 1 |  | SANITÁRIO CONSULTÓRIO II | 2
SANITÁRIO MASCULINO | 1 |  | SANITÁRIO MASCULINO | 2
SANITÁRIO FEMININO | 1 |  | SANITÁRIO FEMININO | 2
TOTAL | 3 |  | TOTAL | 6
LISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICO
PVC Hidráulico (m)
Tubo PVC 25 mm |  | 21.2
Tubo PVC 50mm |  | 16.2
Tubo PVC 60mm |  | 32.98
Aparelhos
Torneiras Cromadas de mesa |  | 05 unid
Cuba de embutir oval em louça branca |  | 01 unid
Cuba Retangular |  | 02 unid
Pia Coluna louça branca |  | 02 unid
Conexões
Sifão tipo garrafa/copo pvc |  | 5 Unid
5

## ESCAV SAN + PLUV
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESCAVAÇÃO HIDROSSANITÁRIA/ MATERIAIS ESGOTO
ESCAVAÇÃO - SANITARIO |  |  |  |  | REATERRO - SANITARIO
DIAMETRO TUBO "MM" | COMP. TUBO "M" | LARGURA VALA "M" | PROFUND. "M" | VOL. ESCV. "M³" | COMP. TUBO "M" | PI | RAIO "M" | VOLUME TUBO | REATERRO "M³"
40 | 10.77 | 0.3 | 0.5 | 1.6155 | 10.77 | 3.1416 | 0.02 | 0.013534 | 1.602
50 | 8.58 | 0.3 | 0.5 | 1.287 | 8.58 | 3.1416 | 0.025 | 0.016847 | 1.2702
75 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.045 | 0.3 | 3.1416 | 0.0375 | 0.0013254 | 0.043675
100 | 32.26 | 0.3 | 0.5 | 4.839 | 32.26 | 3.1416 | 0.05 | 0.25337 | 4.5856
*agua fria (25)
|  | VOL. ESCV. "M³" - TOTAL |  | 7.7865 |  |  | REATERRO "M³" - TOTAL |  | 7.5014
ALTURAS ADOTADAS
LV |  | 0.6
VS |  | 0.3
PID |  | 0.6
CL VENT |  | 3.2
LISTA DE MATERIAIS SANITÁRIO
Caixas de passagem
Caixa de Gordura
CG - 60x60 cm |  |  | 01 unid
Caixa de inspensão de esgoto sifonada
CES - 80x80 cm |  |  | 03 unid
CES - 100x100 cm |  |  | 01 unid | * Lançado como CES 100x100cm
CES - 150x150 cm |  |  | 01 unid
Caixa Sifonada PVC |  |  | 03 unid
PVC esgoto
Tubo PVC 40mm |  |  | 10.77
Tubo PVC 50mm |  |  | 8.58
Tubo PVC 75mm |  |  | 0.3
Tubo PVC 100mm |  |  | 32.26
Tubo PVC 150mm |  |  | 2.6
Tubo PVC 200mm |  |  | 17.4

## REVEST. PAR
MEMÓRIA DE CÁLCULO - REVESTIMENTO
CHAPISCO
Local | Perímetro | Altura | Desc. Esquad. | Tot. - M²
SANIT I | 6.4 | 3 | 2.39 | 16.81
CONSULTÓRIO I | 13 | 3 | 7.32 | 31.68
CONSULTÓRIO II | 13 | 3 | 3.1185 | 35.8815
SANIT MASC | 7 | 3 | 2.29 | 18.71
SANIT FEM | 7 | 3 | 2.29 | 18.71
RECEPÇÃO/ESPERA | 29.2 | 3 | 20.26 | 67.34
ADMINISTRAÇÃO | 13 | 3 | 3.54 | 35.46
PARTE EXTERNA | 44.8 | 5.75 | 16.15 | 241.45
TOTAL |  |  |  | 466.0415
REBOCO/MASSA
Local | Perímetro | Altura | Desc. Esquad. | Tot. - M²
SANIT I | - | - | - | -
CONSULTÓRIO I | 13 | 3 | 7.32 | 31.68
CONSULTÓRIO II | 13 | 3 | 3.1185 | 35.8815
SANIT MASC | - | - | - | -
SANIT FEM | - | - | - | -
RECEPÇÃO/ESPERA | 29.2 | 3 | 20.26 | 67.34
ADMINISTRAÇÃO | 13 | 3 | 3.54 | 35.46
PARTE EXTERNA | 44.8 | 5.75 | 16.15 | 241.45
TOTAL |  |  |  | 411.8115
EMBOÇO/REVESTIMENTO CERÂMICO
Local | Perímetro | Altura | Desc. Esquad. | Tot. - M²
SANIT I | 6.4 | 3 | 2.39 | 16.81
CONSULTÓRIO I | - | - | - | -
CONSULTÓRIO II | - | - | - | -
SANIT MASC | 7 | 3 | 2.29 | 18.71
| 7 | 3 | 2.29 | 18.71
RECEPÇÃO/ESPERA | - | - | - | -
ADMINISTRAÇÃO | - | - | - | -
PARTE EXTERNA | - | - | - | -
TOTAL |  |  |  | 54.23

## PISO E TETO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - PISO E TETO
REVESTIMENTO DE PISO - GRANITINA
Local | Perímetro | Área |  | Total m²
CONSULTÓRIO I | 13 | 10 |  | 10
CONSULTÓRIO II | 13 | 10 |  | 10
RECEPÇÃO/ESPERA | 29.2 | 31.75 |  | 31.75
ADMINISTRAÇÃO | 13 | 10 |  | 10
TOTAL |  |  |  | 61.75
REVESTIMENTO DE PISO - CERAMICA 35X35
Local | Perímetro | Área | Área Adotada | Total m²
SANIT I | 6.4 | 2.55 | - | 2.55
SANIT MASC | 7 | 3 | - | 3
SANIT FEM | 7 | 3 | - | 3
TOTAL |  |  |  | 8.55
PISO CIMENTADO
Local | Perímetro | Àrea | Àrea Adotada | Total m²
AREA EXTERNA | - | 37.89 | - | 37.89
LASTRO DE CONCRETO/CONTRA PISO
Local | Perímetro | Àrea | Desconto | Total m²
SANIT I | 6.4 | 2.55 | - | 2.55 | #REF!
CONSULTÓRIO I | 13 | 10 | - | 10
CONSULTÓRIO II | 13 | 10 | - | 10
SANIT MASC | 7 | 3 | - | 3
SANIT FEM | 7 | 3 | - | 3
RECEPÇÃO/ESPERA | 29.2 | 31.75 | - | 31.75
ADMINISTRAÇÃO | 13 | 10 | - | 10
PARTE EXTERNA | - | 37.8925 | - | 37.8925
TOTAL |  |  |  | 108.1925
CALÇAMENTO
Local | Perímetro |  | Altura | Total m³
CALÇADA E PASSEIOS - 80X10CM | 34.25 |  | 0.1 | 2.74
TOTAL |  |  |  | 2.74
RODAPE - MARMORITE
Local | Compr. | Desconto
CONSULTÓRIO I | 13 | 2.7
CONSULTÓRIO II | 13 | 0.9
RECEPÇÃO/ESPERA | 29.2 | 6.6
ADMINISTRAÇÃO | 13 | 0.9
TOTAL |  | 11.1
SOLEIRA EM GRANITO
PORTA | LARG | ALT | QUANT | TOTAL
P1 | 0.9 | 2.1 | 7 | 6.3
PV1 | 3 | 2.1 | 1 | 3
TOTAL |  |  |  | 9.3
GESSO DESEMPENADO EM TETO
AMBIENTE | ÁREA
M2
SANIT I | 2.55
CONSULTÓRIO I | 10
CONSULTÓRIO II | 10
SANIT MASC | 3
SANIT FEM | 3
RECEPÇÃO/ESPERA | 31.75
ADMINISTRAÇÃO | 10
PARTE EXTERNA | 10.5
TOTAL | 80.8

## PINTURA
10
MEMÓRIA DE CÁLCULO - PINTURA
AMBIENTE | PERÍMETRO REAL | ABERTURAS ESQUADRIAS | ÁREA | PINTURA DE PAREDE |  |  |  | ÁREA | ÁREA |  |  |  | ÁREA
|  |  | PISO M² | PERÍMETRO ADOTADO | PÉ DIREITO | DESCONTO ABERTURAS | PINTURA PAREDE | PINTURA TETO | PERÍMETRO | PÉ DIREITO | DESCONTO ABERTURAS | EMASSAMENTO PAREDE | EMASSAMENTO TETO
SANIT I | - | 2.39 | 2.55 | - | 3 | 2.39 | - | 2.55 | - | 3 | 2.39 | - | 2.55
CONSULTÓRIO I | 13 | 7.32 | 10 | 13 | 3 | 7.32 | 31.68 | 10 | 13 | 3 | 7.32 | 31.68 | 10
CONSULTÓRIO II | 13 | 3.1185 | 10 | 13 | 3 | 3.1185 | 35.8815 | 10 | 13 | 3 | 3.1185 | 35.8815 | 10
SANIT MASC | - | 2.29 | 3 | - | 3 | 2.29 | - | 3 | - | 3 | 2.29 | - | 3
SANIT FEM | - | 2.29 | 3 | - | 3 | 2.29 | - | 3 | - | 3 | 2.29 | - | 3
RECEPÇÃO/ESPERA | 29.2 | 20.26 | 31.75 | 29.2 | 3 | 20.26 | 67.34 | 31.75 | 29.2 | 3 | 20.26 | 67.34 | 31.75
ADMINISTRAÇÃO | 13 | 3.54 | 10 | 13 | 3 | 3.54 | 35.46 | 10 | 13 | 3 | 3.54 | 35.46 | 10
PARTE EXTERNA | 44.8 | 16.15 | 10.5 | 44.8 | 5.75 | 16.15 | 241.45 | 10.5 | 44.8 | 5.75 | 16.15 | 241.45 | 10.5
TOTAL | 113 |  | 80.8 |  |  |  | 411.8115 | 80.8 | 113 |  |  | 411.8115 | 80.8
PINTURA DE PAREDE COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMAOS - m² | [6 empty] | 411.8115
PINTURA DE TETO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMAOS - m² | [6 empty] | 80.8
FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDE - m² | [6 empty] | 411.8115
FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO - m² - P/ REPAROS | [6 empty] | 80.8
EMASSAMENTO DE PAREDE MASSA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS - m² | [6 empty] | 411.8115
EMASSAMENTO DE TETO MASSA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS - m² - P/ REPAROS | [6 empty] | 80.8

## COMPLEMENTARES
MEMÓRIA DE CÁLCULO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA FINAL
AMBIENTE | ÁREA
M2
SANIT I | 2.55
CONSULTÓRIO I | 10
CONSULTÓRIO II | 10
SANIT MASC | 3
SANIT FEM | 3
RECEPÇÃO/ESPERA | 31.75
ADMINISTRAÇÃO | 10
PARTE EXTERNA | 10.5
TOTAL | 80.8
ACABAMENTOS
CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2.1/2" | 51.79
INCÊNDIO
EXTINTOR PÓ QUÍMICO | 2
PLACA DE SINALIZAÇÃO | 6
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | 3

## Plan1
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ELÉTRICA
9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 - ELETRODUTOS E CAIXAS
Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm
Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), instalado em parede | M | 129.15
Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), instalado em parede | M | 9.4
TOTAL DE RASGO |  | 138.55
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm
Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), instalado em parede | M | 129.15
Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), instalado em parede | M | 9.4
TOTAL DE CHUMBAMENTO |  | 138.55
Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede | M | 129.15
Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje | M | 107.62
Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede | M | 9.4
Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje | M | 33.29
Eletroduto flexível liso, PEAD, DN 40 mm (1 1/4"), instalado em laje | M | 0.76
Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2") | M | 24.07
Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede | UN | 13
Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede | UN | 29
Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede | UN | 7
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 1
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 35
9.2 - FIOS E CABOS
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais | M | 893.31
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais | M | 229.6
Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais | M | 130.25
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1 KV, para circuitos terminais | M | 244.54
9.3 - QUADROS E PROTEÇÃO
Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro | UN | 2
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A | UN | 4
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A | UN | 11
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A | UN | 3
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. | UN | 1
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. | UN | 2
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40A | UN | 1
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50A | UN | 1
Dispositivo dps classe II, 1 polo, tensao maxima de 275 V, corrente maxima de *20* KA (tipo AC) | UN | 8
9.4 - INTERRUPTORES E TOMADAS
Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa | UN | 12
Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa | UN | 7
Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa | UN | 6
Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa | UN | 13
Tomada média de embutir (2 módulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa | UN | 11
Tomada trifásica 4P | UN | 1
DISPOSITIVO DR | UN | 2
9.5 - LÂMPADAS E LUMINÁRIAS
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED | UN | 29
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED | UN | 5